# 绍兴市房屋建筑和市政基础设施货物

招标文件

（2024-01版）20241205

# 绍兴市政务服务办公室

二〇二四年一月

使用指南

## 一、总体要求

1.适用范围。绍兴市行政区域内依法必须招标的建设项目的货物类项目招标，招标人应使用本范本编制招标文件。

2.括号加斜体字部分为提示性内容，招标人选择或填写相关内容后，在定稿的招标文件中应删除。

3.以“□”前缀部分为选择性内容，在定稿的招标文件中招标人应删除未选择的内容。

4.下划线和投标人须知前附表空格部分，由招标人根据招标项目实际情况和国家有关法律法规规定进行填写，文字应采用斜体字；确实不需要填写具体内容的，用“/”标示。

5.除可选择部分和下划线部分由招标人根据以上2、3、4三项进行选择或填写外，其他文字不得改动。

## 二、招标公告部分

（一）招标项目基本信息

1.项目名称、文号。应与项目工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表中内容一致。

2.项目建设规模。应与工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表中内容一致，主要包括建筑面积、总投资等内容。

3.建设地址、建成时间、资金来源、投资比例。按工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表内容填写。

4.项目业主。即本招标项目的法人。

5.招标人。为组织项目招标活动的主体。

6.代理机构。为本次招标提供招标代理服务的机构，自行招标的，括号内的代理内容应删除。

7.标段名称。招标人应合理划分标段，标段名称应恰当反映本次招标内容。

（二）本次招标内容

1.本次招标内容。尽可能详细说明本次招标项目的招标范围、内容、规模、服务要求等。

2.估算（或概算）造价。应根据工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表内容填写本次招标范围的服务费用造价，批复汇总表不能反映本次招标的估算（或概算）造价的，应根据经批准的估算（或概算）详细文件汇总计算。

（三）投标资格条件、要求

1.企业资格要求。根据本次招标内容，设置投标人资格要求。

2.联合体。根据本次招标的实际情况进行约定。

3.无行贿犯罪记录。查询的时间区间为投标截止之日上溯不少于三年。投标人不必提供外证或自证材料，由招标人在定标前在中国裁判文书网查询。

4.招标人可根据招标项目的实际需要及相关法律法规规定，设置合理的资格条件和要求。业绩证明材料要求其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述；招标人可选择中标通知书、合同、交货单及业主证明等资料作为业绩证明资料，但应明确如出现载明信息不一致时的资料认定顺序。

（四）招标文件的获取

1.网上下载时间。招标人应在招标公告及招标文件中明确招标文件发售方式及时间，发售期不得少于5日。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。

2.疑问提交时间。由招标人依法设定，具体时间应充分考虑投标人获取、阅读招标文件、提出疑问的时间，同时要为答疑预留一定的时间。

3.补充（答疑、澄清）招标文件发布日期。为招标人最迟可能发出补充文件的时间，充分考虑在投标截止时间前可能发生的变化。

4.投标截止时间。投标截止时间。自招标文件发出之日起至投标截止时间不得少于20日。招标人应考虑补充（答疑、澄清）招标文件可能影响投标文件编制内容的，且必须在投标截止时间15日前发布的规定，应适当安排投标截止时间。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。

5.投标文件的递交方式为电子网上传输提交形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确投标文件递交方式及时间，还应明确是否需要同时递交纸质投标文件。

## 三、投标人须知前附表部分

1.条款号1.1.2—1.2.2。与招标公告相关内容填写一致。

2.招标范围。应与招标公告中招标内容一致，具体描述可详见公告。

3.工期。工期应满足招标的要求，并应当允许投标人提出优于工期的投标承诺。

4.条款号1.4.1-2.2.1。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。

5.投标截止时间。应与招标公告规定的投标截止时间一致。

6.实质性响应招标文件及评审打分资料。本栏是示范文本特别增加的内容，招标人应将要求投标人提交的所有资料列在本栏，招标文件中不再另附强制性资格条件（审查）表，招标人可根据本次招标的实际需要增减资料项目。

7.评标办法。招标人应根据本次招标的实际情况合理选定评标办法，谨慎选用经评审的最低投标价法，鼓励选用综合评估法。技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，可采用经评审的最低投标价法；技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，宜采用综合评估法。

8.否决投标的情形。招标人在编制招标文件时，应将所有否决投标的情形、以肯定句式集中列入本栏；凡未列入此栏内容的要求，均不得作为否决投标的依据。招标人通过补充文件增加、删除或修改否决投标条款的，应当在补充文件中集中载明调整后完整的否决投标条款。

9.招标人根据实际情况需要补充的其他内容，应集中在第10.4条。

## 四、评标办法部分

所有否决投标的内容均请列入招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”中，评标办法中不再重复，以免产生矛盾和歧义。评标委员会拟作出否决投标前，应组织相关投标人进行询问核实。招标人应协助评标委员会做好询问核实工作。

采用综合评估法的技术评分内容可根据招标项目的特点设置相应的评审内容和标准，原则上技术含量高的货物，技术评分权重大。可自选评审内容并要求细化每一打分项分值区间不宜超过3分。

使用的电子招标工具应及时更新，并选择与本项目相匹配的招标工具模式（如：评标办法、电子标书递交方式等）。

## 五、合同文本部分

合同条款与格式由招标人根据项目实际提供。建议采用国家或行业的示范文本。

## 六、相关表单部分

投标人前附表设置了“实质性响应招标文件及评审打分资料”栏，在相关表单中无需再设强制性审查表单，以避免前后不一致。

# 越城区流量仪表更新改造工程项目（货物）采购

招标文件

招标人：绍兴市水务产业有限公司（盖章）

招标代理机构：中冠工程管理咨询有限公司（盖章）

2026年   月   日

目录

第一章 招标公告	7

第二章 投标人须知	10

第一节 投标人须知前附表	10

附表一：开标记录表	35

附表二：问题澄清通知	36

附表三：问题的澄清	37

附表四：中标通知书	38

附表五：确认通知	39

第三章 评标定标办法	40

第四章 合同条款及格式	50

第五章 招标内容和技术要求	75

第六章 投标文件格式	101

# 第一章 招标公告

项目编号：

本次招标项目越城区流量仪表更新改造工程项目（项目名称），已由绍兴市越城区发展和改革局批准建设，项目业主为绍兴市水务产业有限公司，建设资金自筹资金100%（资金来源），招标人为绍兴市水务产业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设备材料采购进行公开招标。

## 一、本次招标内容

1.1本次招标范围包括仪表及配件的供货、运输、安装、调试和售后服务等，具体详见招标文件。

本次招标范围内的工程☑估算（或□概算）造价34147699.88元，采用投标资格后审方式招标。

1.2是否属于政府采购工程：□是  ☑否

1.3是否专门面向中小企业预留

□是

□否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

1.4专门面向中小企业预留的实施方式

□1.4.1本标段整体面向中小企业；

□1.4.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

## 二、投标资格条件、要求

1.投标人及其拟派项目负责人自2023年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

☑2.投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.本次招标（□接受☑不接受）联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：/；

□4.面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。

☑5.1投标人具有独立承担民事责任能力的法人或者其他组织；

5.2投标人具有自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准）单个合同金额100万元及以上的同类项目供货业绩。须提供中标通知书复制件、合同复制件，其所承载的证明内容应符合业绩要求的具体描述。

## 三、招标文件的获取

1.本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin），请各潜在投标人使用CA锁登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin）获取，未使用CA锁登录并获取招标文件的投标将被拒收。

2.招标文件获取下载网址：潜在投标人登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin），自行获取下载招标文件。

3.招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

## 四、投标保证金

1.金额：

□本项目不缴纳投标保证金。

☑本项目需缴纳投标保证金50万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在投标文件递交截止时间前缴纳。

2.缴纳方式：投标人基本账户银行转出的保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函等（不包括现金）。

2.1缴纳要求（转账）：

账户：      ，开户单位名称：    ，开户行：绍兴银行股份有限公司营业部；账号：     ；

2.2缴纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保/数字保函）：招标人接受投标保证金银行保函、电子保险保单、担保保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin）中自主选择办理。

保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。

□2.3本项目对 / 行业信用评价结果最高等级的投标人免收投标保证金，须具备 / 条件。

注：1.请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。

2.重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

## 五、投标文件递交

1.投标文件递交截止时间 2026 年   月   日  时  分；

2.投标文件递交方式：

☑2.1电子招标投标交易平台：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台。

□2.2纸质标书递交，地点为：绍兴市公共资源交易中心二楼指定的开标室。

3.☑招标文件要求递交的光盘、样品等材料，投标人应在投标截止时间前递交至绍兴市公共资源交易中心二楼指定的开标室（绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼）。递交光盘、样品等材料时应同时携带递交人法定代表人授权委托书及身份证原件（法定代表人递交的仅需提供身份证原件）。

## 六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。

## 七、监管机构：绍兴市住房和城乡建设局。

## 八、联系方式

招标人：绍兴市水务产业有限公司    招标代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

联系人：唐小刚                    联系人：沈吉

联系电话：13675768156             联系电话：18767598034

地址：绍兴市越城区解放大道308号   地址：绍兴市越城区玛格丽特西区一幢3楼

2026 年  月  日

# 第二章 投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：绍兴市水务产业有限公司 地址：绍兴市越城区解放大道308号 联系人：唐小刚 联系电话：13675768156 电子邮箱：/ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：中冠工程管理咨询有限公司 地址：绍兴市越城区玛格丽特西区一幢3楼 联系人：沈吉 联系电话：18767598034 电子邮箱：1418619632@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 越城区流量仪表更新改造工程项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 浙江省绍兴市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告内容 |
| 1.3.2 | 工期 | 450日历天。 |
| 1.3.3 | 质量保证期 | DN（15-25）水平旋翼式液封湿式水表质量保证期统一为6年；DN（40-50）水平旋翼式液封湿式水表基础质量保证期统一为4年；DN（40-50）螺翼式冷水水表基础质量保证期统一为4年； DN（80-200）螺翼式冷水水表基础质量保证期统一为2年； DN15旋翼式无磁远传水表质量保证期统一为6年； 超声波水表质量保证期统一为6年； 外夹式超声波流量计基础质量保证期统一为2年； 管道式电磁流量计基础质量保证期统一为2年； 以上水表具体以投标承诺质保期为准，投标人承诺超过本要求的，以投标文件质量保证期为准。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、要求 | 见招标公告内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。 □组织。联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开。 □召开。召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式 | 提问截止时间： 2026 年 月 日17时00分。（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理），提交方式：请在上述时间截止前将word格式和加盖电子公章的PDF格式的投标提问书发送至1418619632@qq.com邮箱中。 联系方式：18767598034联系人：沈吉。 |
| 1.10.3 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间，澄清、修改、补充文件的下载网址 | 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间5天前，以上款相同的形式发布。 潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 公布、下载网址：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin） |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | □不允许。 ☑允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：实质性要求允许正偏离。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人须知前附表第1.10.2项 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）和绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin），招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 构成投标文件 其他材料 | / |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | ☑本次招标最高投标限价为：34147699.88元； □在投标截止时间15个日历天前以补充文件的形式公布； □本次招标最高投标限价的计算方法： 。 |
| 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 | 一、投标总价应为投标人为完成本项目所发生的一切费用，包括设备供货、运输、安装、调试和售后服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。 二、投标人应按“投标报价表”的要求报价，在投标报价表上写明拟提供货物的单价和总价。对同一规格型号的设备。 三、所有与本项目有关的未列入“投标报价表”的工作内容，均被认为已经包含在其他细目及投标总价中。 四、投标人所报的投标单价（不含税价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，投标人应充分考虑各种风险因素（如合同履行期延长、合同履行过程中的增购和变更等）。 五、投标报价包含招标范围内的设备材料供货、运输（二次搬运）、卸货、保管、安装、调试、人员培训、售后服务等一切相关费用，供货、安装需根据招标人要求分批实施，按中标单价和实际工程量按实结算。本项目所涉及供货、安装点多面广，道路运输不便需产生二次搬运费用，现场停水协调及相关的政策处理、用户投诉处理等所产生的相关费用等均由投标人自行负责，投标人需自行勘查现场并充分考虑本项目的复杂性，合理报价。且投标人的安装（更换）施工队伍须经招标人考核合格后，才能实施（电磁流量计不包括安装）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 不少于120个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4 | 投标保证金数额 | 投标保证金的金额与形式：见公告。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见招标公告及评标办法 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.5.7 | 实质性响应招标文件及评审打分资料 | 一、实质性响应招标文件资料 1.企业法人营业执照； 2.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）； □3.联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）； 4.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或担保保函，购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证，基本账户开户证明）； □5.中小企业声明函； 6.投标承诺书； 7.投标人符合招标公告要求的证明材料：中标通知书复制件、合同复制件，其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述。 二、评审打分资料 1.符合评标办法要求的证明材料：中标通知书复制件、合同复制件，其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述。 以上一、二条涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许。 □允许。 |
| 3.7.3(1) | □纸质投标文件签字或盖章要求 | 按招标文件要求盖单位公章、法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 3.7.3(2) | ☑电子投标文件盖章要求 | 1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。 2.☑投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章； |
|  | ☑电子投标文件加密章要求 | 电子投标的项目，在投标截止时间前，将由投标工具软件制作生成的加密投标文件上传至绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台。 其他：/。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | / |
| 4.1 | 光盘、样品等材料的包装和标记 | 4.1.1 根据技术标评审中“样品展示”评审要求进行制作。 4.1.2样品须单独密封封装，在密封箱上须清楚标明“样品”字样，并在密封箱加盖投标人公章。 4.1.3本项目样品采用现场递交形式：在开标当日08:30时至09:00时递交至绍兴市公共资源交易中心二楼指定开标室，递交后即交即走。 |
| 4.2 | ☑电子投标文件加密要求 | 使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 截止时间：详见招标公告 |
|  |  | 本项目投标文件投标人采用□现场递交/☑电子投标文件上传平台。 □现场递交：投标人将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心二楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。投标文件递交地址：绍兴市越城区洋江西路699号梅山春晓二楼指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）。 |
|  |  | ☑使用专用密钥上传至绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是。未中标的投标文件将予以退还。 |
| 4.4 | □投标文件的拒收 情形 | 一、投标人未按规定密封或封套外信息与所投标段内容不符的投标文件。 二、未在投标截止时间前递交的投标文件。 |
|  | ☑电子投标文件的拒收情形 | 1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； 2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 3.存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的； 4.□未被邀请的申请人提交的投标文件 5.其他：法律、法规所规定的其他情形。 |
| 5.1 | 开标时间和地点、参加开标会议的要求 | 一、开标时间：同电子投标文件上传截止时间。 二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。 ☑三、开标平台：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。不见面开标大厅网址为：http://220.187.225.202:18088/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。 四、参加开标会议的要求（各区县市可根据时间情况修改） 1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜； 2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱1418619632@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利； 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求； 4、由代理机构工作人员现场在监督部门、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。 |
| 5.2 | 开标程序 | （一）宣布开标 （二）公布投标人数量 （三）投标人解密（投标文件解密在60分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准） （四）参数录入。 （五）公布开标结果 （六）开标结束 |
| 5.4 | ☑特殊情况处置 | 1.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 2.开标特别说明：（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书加密电子投标文件，未加密的视为撤销其投标文件。 3.其他：电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：共 7 人，其中招标人代表 2 人，库选经济、技术专家 5 人（库选经济、技术专家不得少于专家人数的2/3）； 库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》相关规定。 □评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标专家不得少于5人，并符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条的规定。 |
| 6.3 | 评标方法 | □经评审的最低投标价法。 ☑综合评估法。 |
| 6.4.2 | 评标委员会推荐 中标候选人 | ☑推荐的中标候选人数量：1家。 □推荐入围定标的中标候选人： 人。（适用于“评定分离”。注：原则上推荐3名中标候选人，最多不超过5个。推荐名单的中标候选人不排名次。） |
| 7.1 | 确定中标人 | □授权评标委员会确定中标人。 ☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 □评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。 □其他： 。 |
| 7.1.6 | ☑中标公告媒介及期限 | 公告媒介：绍兴公共资源交易网。 公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.2.1 | 中标候选人公示 | 对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 履约保证金的金额：合同总价的2%（不得超过2%），合同签订时缴纳。 |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批、核准的工程建设项目，经报相关部门批准后，可以不再进行招标。 |
| 9.5 | 异议和投诉 | 9.5.1异议 （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 9.5.2投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 投诉受理的具体部门：绍兴市住房和城乡建设局，电话：0575-85115633。 |
| 10.1 | 否决投标的情形 | 一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： （一）符合性内容 1.投标人的资质、业绩、人员、设备（材料）等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准）； 2.投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表第3.7.3项规定为准）签字或盖章的； ☑3.委托代理人无有效的法定代表人授权委托书的； 4.投标人存在投标人须知第1.4.3项和投标人须知前附表第10.3款第五点规定情形的； 5.投标函载明的工期不响应招标文件要求的； 6.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 7.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 8.改变招标人提供的设备（材料）清单内容的（货物名称、单位、数量）； ☑9.投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）； 10.投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的； 11.投标人存在行贿犯罪记录的； 12.不同投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；（具体说明：不同投标人的投标文件检测码（或制作机器码、创建标识码）一致的；（文件制作机器码是投标人在使用投标文件制作工具时，以电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号以及工具标识号五大特征加密生成；文件创建标识码是投标人在使用投标文件制作工具新建投标文件时，投标文件中间件产生的一串32位编码，用于标记该文件的唯一性） □13.投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的； □14.经招标人核实，投标人不符合“免缴投标保证金的”的条件，视同为未缴纳投标保证金； 15.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 （二）技术标内容 1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准或要求的； 2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的（招标人认为需要增加的，无则删除本条）：/； 3.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合以下要求的（招标人需要增加的其他内容，无则删除本条）：/； 4.存在评标办法规定的否决投标情况的； 5.评标委员会认为投标文件存在重大偏离的； 6./（招标人需要增加的符合法律法规规定的其他内容，无则删除本条）。 （三）商务标内容 1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）； 2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的： ⅰ如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；ⅱ当合价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整相关合价；ⅲ当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价； 3.投标函载明的投标报价或其它关键内容不全或有瑕疵的； 4.未按以下要求进行报价的（招标人认为需要增加的，无则删除本条）：ⅰ投标人所报的投标综合单价（如有修正，按修正后的单价）在合同执行过程中是固定不变的（税率调整除外），不得以任何理由予以变更；ⅱ招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价；ⅲ投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致；增值税税率按13%报价； 5.付款方式不响应招标文件第四章“合同条款及格式”中“付款”要求的（招标人需要增加的其他商务标内容，无则删除本条）。 |
| 10.2 | 定标（适用于“评定分离”） | 1.定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人及以上单数。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。 2.定标会议地点和时间： 2.1定标时间： 。 2.2定标地点： 。 2.3招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。 3.考察、质询 3.1在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。 3.2考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。 4.现场面试 4.1面试时间： ； 4.2面试内容： ； 4.3面试方式： 4.3.1对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）中任一一人和拟派项目负责人开展现场面试。 4.3.2其他方式： 。 5.定标要素及具体内容 5.1评标报告； 5.2考察或质询情况； 5.3现场面试情况； 5.4价格因素； 5.5企业实力； 5.6企业信誉； 5.7投标方案； 5.8拟派团队能力与水平； 5.9联合体投标的，联合体组成情况； 5.10招标人认为需要考量的其他因素。 6.定标方式 （注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确） 6.1票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。 6.2集体议事法：由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。 6.3其他定标办法： 。 7.中标人公告媒介及期限 招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。 7.1定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人： （1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的； （2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的； （3）投标须知前附表规定的其他情形。 7.2定标后有下列情形之一的，应重新定标： （1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； （2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； （3）投标须知前附表规定的其他情形。 |
| 10.3 | 特别说明 | 一、本招标文件斜体字部分是根据本次招标内容的具体情况进行的相应填写。 二、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 三、投标人投标函与投标报价表不一致的，以投标人投标函为准。 四、除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。 五、本项目代理费由招标人支付，中标人无需支付任何费用给代理机构或代理机构经办人。 六、本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，招标人有权在中标后对中标候选人进行原件核验。投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 七、评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5.不同投标人的投标文件相互混装； 6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函； 7.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 8.投标人之间约定中标人； 9.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 10.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 11.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 12.本招标文件由招标人负责解释。 |

第二节投标人须知

### 1.总则

#### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3招标范围及计划服务期

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量保质期：见投标人须知前附表。

#### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的。

#### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，

投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

#### 1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。

1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。

#### 1.11分包

本招标项目不允许分包。

#### 1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

#### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容和技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前通过电子邮件的方式向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15个日历天前通过绍兴公共资源交易网、绍兴市公共资源交易中心进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

### 3.投标文件

#### 3.1投标文件的组成

3.1.1商务标部分

（1）投标函（格式）；

（2）投标报价表（格式）；

□(3）投标分项报价表；

（4）商务条款偏离表；

□(5）随机备品备件一览表；

□(6）供招标人选购的备品备件一览表；

□(7）专用检测设备及专用维修工具一览表；

详见第六章招标文件格式(招标人需要增加的其他商务内容）。

3.1.2技术标部分

□(1）货物说明一览表；

□(2）技术响应表；

□(3）主要配置说明一览表；

□(4）技术规格偏离表；

□(5）投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料；

□(6）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

□(7）产品制造、安装、验收标准；

□(8）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状；

□(9）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

□(10）产品的技术服务和售后服务的内容和措施；

详见第六章招标文件格式(招标人需要增加的其他技术内容）。

3.1.3资格审查资料

（1）“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）等材料的复制件；

（2）法定代表人身份证明（格式见后）；

（3）联合体协议书（如以联合体形式投标的需提供）；

（4）法定代表人授权委托书（若有）；

（5）投标承诺书（格式见后）；

（6）投标保证金缴纳证明资料；

（7）中小企业声明函；

（8）其他资料：格式自拟（若有）。

#### 3.2投标报价

3.2.1投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

#### 3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

提交投标保证金的，投标保证金须从投标人基本账户中转出；联合体投标的，投标保证金须从联合体牵头人基本账户中转出。投标保证金以到达指定账户内的时间为准，由于资金没有按招标文件规定时限内及时到账或未及时办理投标保证金收款或支付凭证而造成的后果，由投标人自行负责。

提交投标保险、保函、担保的，保险、保函、担保中的被担保人与投标人必须一致；联合体投标的，被担保人或投保人与联合体牵头人必须一致。保险、保函、担保中所担保的范围、金额、责任条件及有效期或保单中被保险人、保险金额、保险期限必须符合招标文件要求，否则招标人或指定机构不予接受。

3.4.2投标人应按本章第3.4.1项要求提交投标保证金。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1中标人的投标保证金将在本招标项目的合同签订后5日内予以退还。

3.4.3.2未中标人的投标保证金将在本招标项目中标通知书发出后5日内予以退还。

3.4.3.3退还的投标保证金，其利息计算执行中国人民银行规定的现行活期存款利率标准。

3.4.4投标人有下列情况之一时，将不予退还投标保证金：

3.4.4.1经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的；

3.4.4.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

3.4.4.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

3.4.4.4以现金转账形式，转账现金不予退还；

3.4.4.5以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔；

3.4.4.6以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔；

3.4.4.7以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

免缴投标保证金的投标人如出现上述不予退还投标保证金的情形时，应在承诺时限内补缴全额投标保证金。

#### 3.5资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料的复制件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所审计出具的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。格式自拟。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、委托合同的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。格式自拟。

3.5.4“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复制件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。格式自拟。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。格式自拟。

3.5.6投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。

3.5.7实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。

#### 3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

#### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作或加密要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1光盘、样品等材料的包装和标记

光盘、样品等材料的外包装和要求见投标人须知前附表。

#### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4电子投标文件递交要求：见投标须知前附表。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

#### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

4.3.3投标人修改或撤回已递交电子投标文件的通知，应按照本章第3.7.5项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

#### 4.4投标文件的拒收情形

详见投标人须知前附表。

### 5.开标程序（各地视情作调整）

#### 5.1开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

#### 5.2开标

主持人按下列程序进行开标：

（一）宣布开标

至投标截止时间，招标人（或其招标代理机构）宣布开始开标，宣读开标项目名称、招标人代表、监标人等有关人员姓名。

（二）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及保证金缴纳情况。若递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，宣布本次招标失败。

（三）投标人解密（投标文件解密在60分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准）

递交投标文件的投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。

投标人解密方式：投标人登录不见面开标大厅：http://220.187.225.202:18088/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login（按各交易平台开标大厅）。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件的CA数字证书在线解密，解密失败的，不再导入非加密电子投标文件。

若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。

（四）参数录入。

录入最高投标限价。

（五）公布开标结果

投标人解密完成后，开标系统公布投标报价、工期、质量目标等内容。

（六）开标结束

招标人宣布本次开标结束。

5.3不见面开标软硬件要求

（一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，及相应的配套硬件设备（摄像头、耳机、麦克风等）。

（二）50M以上网络带宽连接。

（三）安装浙江省公共资源交易CA签章互认驱动及开标大厅直播播放器。相关软件可在绍兴公共资源交易网（按各平台情况填写）下载专区页面下载。

（四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置修改 Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。

5.4特殊情况的处置

5.4.1特殊情况的处置

（一）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，告知在线的投标人。

（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

5.4.2开标特别说明

（一）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。

（二）因投标人原因造成其电子文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

（三）部分投标人的电子文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（四）投标人必须使用生成电子文件的CA数字证书解密电子投标文件。（投标人应特别注意CA数字证书的有效性，包括但不限于以下情形：1.介质CA数字证书延期、补办后，虽硬件介质不变但证书Key号发生改变，视为不同证书，会导致开标时无法解密投标文件。2.移动CA数字证书需在有效期内进行续费操作，过期后只能重新申领，重新申领的移动CA数字证书不能解密申领之前加密的投标文件。）

（五）投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面

开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。

未及时登录不见面开标系统参与在线开标，投标人将无法及时获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应自行承担由此引起的相关风险。

5.4.3其他：见投标人须知前附表。

### 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表规定。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

6.1.2.1投标人或投标人的主要负责人及其拟派项目负责人的近亲属；

6.1.2.2项目主管部门或者行政监督部门的人员：

6.1.2.3与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6.1.2.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有过不良行为或从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6.3评标过程的保密

6.3.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.3.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.3.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

6.4评标

6.4.1评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标办法（详见第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序）对投标文件进行评审。第三章“评标办法”未规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.合同授予

☑7.1定标方式

招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定招标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

授权评标委员会推荐中标候选人的见投标人须知前附表。

□7.1定标方式（适用“评定分离”）

按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。

7.1.1中标候选人公示

对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.1.2定标会议时间和地点

招标人在投标须知前附表规定的时间和地点召开定标会议，并全程录音录像。

7.1.3定标委员会的组成见投标人须知前附表。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.1.4定标要素

7.1.4.1招标人可在投标须知前附表规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标须知前附表规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.1.4.2招标人在定标阶段对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。

7.1.4.3定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，还可以包含以下要素：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统等）；

（4）投标方案：主要包括设计方案情况、设计重难点解决方案等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）招标人认为需要考量的其他因素。

7.1.5定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

（3）投标须知前附表规定的其他定标办法。

7.1.6中标人公告媒介及期限

招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。

7.1.7定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.1.8定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.2合同授予

7.2.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2.2本招标项目的设计合同将授予按本章第7.1条款所确定的中标人。

7.3中标通知书

7.3.1招标人将于中标人确定后15日内向中标人发出中标通知书并向招投标监管机构提交招标情况书面报告。

7.3.2中标通知书为合同的组成部分。

7.4履约保证金

7.4.1在签订合同时，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体牵头人名义提交。如采用履约保函形式提交担保，则中标人应提交在中国境内注册并经招标人认可的担保机构出具的银行保函。否则，招标人将不予接受。

7.4.2若中标人不能按本章第7.4.1条款规定提交履约保证金，招标人将有充分理由废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.4.3履约保证金在服务期限期满、凭合同双方共同出具的无异议的书面依据后15个工作日内退还，履约保证金不计息。

7.5签订合同

7.5.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面设计合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2招标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与中标人订立合同，或招标人迫使中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人将依法承担相应法律责任。

7.5.3中标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与招标人订立合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.5.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计工作，不得将中标项目的设计工作转委托给他人。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

#### 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

#### 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5异议与投诉

投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规，具体要求见投标人须知前附表。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

（项目名称）标段开标记录表

开标地点：

开标时间：  年   月  日   时   分

| 序号 | 投标人 | 投标报价 （元） | 投标品牌 | 工期 | 投标保证金缴 纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：   记录人：   监标人：

年   月   日

## 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于年月日时前反馈。

评标委员会负责人：    （签字或盖章）

年   月   日

## 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：   ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：    （盖章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

年   月   日

## 附表四：中标通知书

中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标人名称 |  |
| 中标人名称 |  |
| 项目负责人 |  |
| 中标金额 | （大写）： （小写）： |
| 中标内容范围 |  |
| 中标人与招标人签订 中标合同期限 |  |
| 签订中标合同地址 |  |
| 其他需说明内容 |  |

招标人：    （盖章）

经办人：

电话：

传真：

年   月   日

## 附表五：确认通知

确认通知

（招标人名称）:

我方已接到你方   年   月   日发出的          （项目名称）        标段招标关于中标结果的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。

投标人：    （盖单位公章）

年   月   日

第三章 评标定标办法

## 一、评标办法：

□经评审的最低投标价法

☑综合评估法（设技术标）

## 二、定标办法：

注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。

□票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

□其他：                                                    。

## 经评审的最低投标价法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

## 一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

## 二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

## 三、评标程序

1.熟悉招标文件和评标办法；

2.投标文件的符合性评审；

3.投标文件的技术标评审；

4.投标文件的商务标评审；

5.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行询问核实；

6.当否决投标后，剩余投标人少于3个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审；

7.对投标文件进行排序，推荐中标候选人；

8.完成评标报告。

## 四、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

评标委员会首先对投标报价最低的投标文件进行符合性评审。当最低投标报价有多份投标文件时，最低投标报价的所有投标文件均进入符合性评审（以下程序中出现类似情况时照此进行）。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款（一）符合性内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件符合性审查不通过应予以否决。

当出现否决投标时，评标委员会按上述办法对投标报价由低到高的顺序依次评审下一个投标文件，直至通过符合性审查进入下一轮评审。

（二）投标文件的技术标评审

评标委员会应对通过符合性评审的投标文件进行技术标评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款（二）技术标内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件技术标评审不通过应予以否决。

当出现否决投标时，评标委员会按上述办法对投标报价由低到高的顺序依次评审下一个投标文件，直至通过符合性评审、技术标评审，进入下一轮评审。

（三）投标文件的商务标评审

评标委员会应对通过符合性评审及技术标评审的投标文件进行商务标评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款（三）商务标内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件商务标审查不合格应予以否决。

当出现否决投标时，评标委员会按上述办法对投标报价由低到高的顺序依次评审下一个投标文件，直至通过符合性评审、技术标评审、商务标评审为止。

## 五、询标

（一）投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（二）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

（三）询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（五）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

## 六、推荐中标候选人

评标委员会对通过商务评审的投标人按投标报价从低到高进行排序，并按照排序推荐中标候选人。当出现有多个投标人通过上述评审时，由评标委员会通过□抽签（或□记名投票表决）方式推荐名中标候选人。

## 七、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.询标澄清纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标业绩（招标文件对投标资格有业绩要求的）；

7.其他建议。

## 综合评估法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

## 一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

## 二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于7人的单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

## 三、评标程序和内容

1.熟悉招标文件和评标办法；

2.投标文件的符合性评审；

3.投标文件的资信、业绩评审；

4.投标文件的技术标评审；

5.投标文件的商务标评审；

6.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

7.根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

8.完成评标报告，推荐中标候选人。

## 四、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款（一）符合性内容、（二）技术标内容、（三）商务标内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

2.询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

（3）询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（二）资信、业绩评审

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

业绩评分（0—3分）

自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有单个合同金额2000万元及以上的流量仪表（须同时包含机械水表、远传水表、超声波流量计、电磁流量计）材料设备供货业绩，得3分。

注：以上业绩证明材料应提供中标通知书复制件、合同复制件，其所承载的证明内容应符合业绩要求的具体描述。投标资格证明中的业绩不可以作为本项计分业绩。

（三）投标文件的技术标评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。

2.技术评分（42分）：

招标人可根据招标项目的特点设置相应的评审内容和标准，原则上技术含量高的货物，技术评分权重大。可自选评审内容并要求细化，每一打分项分值区间不宜超过3分：

☑加工能力、制造水平

☑投标货物技术指标的符合性、优越性

□主要制作材料选用的比较

□辅助制作材料及配件选用的比较

☑组织实施方案：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。

☑投标人是否具有较强的本地化服务能力、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质量保证期内外的后续技术支持和维护能力情况等。

☑投标人提供的样品质量比较

□其它

| 序号 | 评分项目 | 评审依据及标准 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 |  | 一般 |
| 1 | 加工能力、制造水平（6分） | 根据水表类投标品牌生产厂家的制造水平、生产能力、检测实力、获奖情况、品牌信誉度、应用案例、履约能力等，进行横向比较综合评分。（1.2-3）分 | 3-2.7 | 2.6-1.8 | 1.7-1.2 |  |
|  |  | 根据流量仪表投标品牌生产厂家的制造水平、生产能力、检测实力、获奖情况、品牌信誉度、应用案例、履约能力等，进行横向比较综合评分。（1.2-3）分 | 3-2.7 | 2.6-1.8 | 1.7-1.2 |  |
| 2 | 投标货物技术指标的符合性、优越性（18分） | DN（15-50）水平旋翼式液封湿式水表及附属配件的技术符合性，对照“第五章：技术要求”，并按“第六章 投标文件格式的格式八 技术偏离表” 列出相应的内容，其中打“★”指标不允许偏离，否则作无效标处理；其中大“▲”指标为重要指标每偏离一项扣1分，其余指标每偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 0-3分 |  |  |  |
|  |  | DN（40-200）螺翼式冷水水表及附属配件的技术符合性，对照“第五章：技术要求”，并按“第六章 投标文件格式的格式八 技术偏离表” 列出相应的内容，其中打“★”指标不允许偏离，否则作无效标处理；其中大“▲”指标为重要指标每偏离一项扣1分，其余指标每偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 0-3分 |  |  |  |
|  |  | DN15旋翼式无磁远传水表及配件的技术符合性，对照“第五章：技术要求”，并按“第六章 投标文件格式的格式八 技术偏离表” 列出相应的内容，其中打“★”指标不允许偏离，否则作无效标处理；其中大“▲”指标为重要指标每偏离一项扣1分，其余指标每偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 0-3分 |  |  |  |
|  |  | 超声波水表的技术符合性，对照“第五章：技术要求”，并按“第六章 投标文件格式的格式八 技术偏离表” 列出相应的内容，其中打“★”指标不允许偏离，否则作无效标处理；其中大“▲”指标为重要指标每偏离一项扣1分，其余指标每偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 0-3分 |  |  |  |
|  |  | 外夹式超声波流量计的技术符合性，对照“第五章：技术要求”，并按“第六章 投标文件格式的格式八 技术偏离表” 列出相应的内容，其中打“★”指标不允许偏离，否则作无效标处理；其中大“▲”指标为重要指标每偏离一项扣1分，其余指标每偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 0-3分 |  |  |  |
|  |  | - 管道式电磁流量计及配件的技术符合性，对照“第五章：技术要求”，并按“第六章 投标文件格式的格式八 技术偏离表” 列出相应的内容，其中打“★”指标不允许偏离，否则作无效标处理；其中大“▲”指标为重要指标每偏离一项扣1分，其余指标每偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 0-3分 |  |  |  |
| 3 | 组织实施方案（9分） | 根据投标人所提供的本项目的供货方案（方案中须包括备货计划、供货计划、供货响应时间、供货质量管理、供货应急措施、退换货方案等内容），由评委进行横向比较综合评分。（1.2-3）分 | 3-2.7 | 2.6-1.8 | 1.7-1.2 |  |
|  |  | 根据投标人所提供的本项目的施工组织方案（方案中须包括质量管理、安全管理、应急措施等内容），由评委进行横向比较综合评分。（1.2-3）分 | 3-2.7 | 2.6-1.8 | 1.7-1.2 |  |
|  |  | 根据投标人针对本项目拟派团队能力水平（团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员资质实力等），由评委进行横向比较综合评分。（1.2-3）分 | 3-2.7 | 2.6-1.8 | 1.7-1.2 |  |
| 4 | 质量保证期及售后服务（6分） | 投标人在项目所在地或周边是否设有售后服务网点及仓储场地，根据投标人售后服务资质、售后服务网点及仓储场地距离项目所在地远近、规模、仓储实力、设备设施的配备情况，由评委进行横向比较综合评分。（1.2-3）分 | 3-2.7 | 2.6-1.8 | 1.7-1.2 |  |
|  |  | 根据投标人对本项目的售后服务方案及质量保证期限进行综合评分。 投标人提供详细的售后服务承方案（方案中须具备服务人数、服务车辆、备品备件、应急预案等内容），由评委进行横向比较综合评分。（0-2）分。 在满足标书第四章合同条款及格式中质量保证期限要求的基础上，除DN（15-25）的水表外，承诺其他所有产品质量保证期限每延长1年得0.5分（不足一年不计分），(0-1分）。 | 0-3分 |  |  |  |
| 5 | 投标人提供的样品质量比较（3分） | 对投标人提供的DN15旋翼式无磁远传水表及配件样品的材质、结构、外观设计进行评价： （1）水表表盘字轮读数清晰，无气泡。（0.5分） （2）表壳静电喷塑处理情况，无气泡及漆块堆积。 （0.5分） - 水表整体外观和水表机芯表盘设计美观。（0.5 - 分） - （4）提供的DN15水表安装防冻玻璃的，得1分；且防冻玻璃材质为尼龙TR90材料，并提供原材料采购发票复印件并加盖公章的再得0.5分。 本项最高得3分，不提供样品不得分。 | 0-3分 |  |  |  |

（四）投标文件的商务标评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方

法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.报价评分（55分）

☑平均价法（方法一）

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（其中，

投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。

即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

□二次平均法（方法二）

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）报价平均值：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值（其中，投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

（3）评标基准价：报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价（不足4个的与最低投标评标价）的算术平均值为评标基准价。

（4）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（67～37分）；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

□平均价下浮法（方法三）

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）报价平均值：进入评分范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（其中，投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

（3）评标基准值：

a.由招标人代表在开标室从0%、0.75%、1.50%、2.25%、3.00%中随机抽取一个百分数，作为下浮值；（招标人可在0%-10%范围内设定不少于5个数值，间距不少于3%，步长不低于0.5%）

b.评标委员会按以下公式计算出评标基准价：

评标基准价=报价平均值×(1-下浮值）

（4）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。

即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（37分）；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

（五）投标文件的综合评分：投标文件的资信业绩评分、技术评分、商务评分的总和。

（六）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过□抽签（或☑记名投票表决）方式排序。

2.评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

## 五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.询标澄清纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；

7.其他建议。

# 第四章 合同条款及格式

第一节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备（材料）技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7中标设备（材料）技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备（材料）技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质量保证期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质量保证期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备（材料）和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备（材料）和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备（材料）：指卖方按合同约定应向买方提供的设备（材料）、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备（材料）的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备（材料）进行的组装、连接以及根据需要将合同设备（材料）固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备（材料）、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备（材料）安装完成后，对合同设备（材料）所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备（材料）调试完成后，对合同设备（材料）进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备（材料）通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备（材料）的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备（材料）验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备（材料）验收后，卖方按合同约定保证合同设备（材料）适当、稳定运行，并负责消除合同设备（材料）故障的期限。

1.1.12质量保证期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备（材料）维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备（材料）进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备（材料）的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备（材料）技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质量保证期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备（材料）的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备（材料）技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备（材料）、技术服务和质量保证期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款：不支付预付款。

3.2.2进度款：合同签订后，由卖方实施供货，货物运至买方指定地点并安装完成通过验收合格后，按每三个月为一个结算周期进行结算；买方于每个结算周期期满后15天内，向卖方支付至上个周期已验收合格货物总价款的70%货款。

3.2.3尾款：项目竣工验收合格后，无任何违反合同条款情况后支付至供货总价的98.5%。并同时退还履约保证金（如果以保函的形式递交的，退还保函）。

3.2.4质保金：实际供货总价的1.5%作为质量保证金，质量保证期内无发生质量问题，质量保证期满后全额付清。

3.2.5发票应随付款申请书同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费，开具增值税专票，若在合同履行期间，如遇国家的增值税税率调整则按新税率执行）。

3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备（材料）进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1在合同设备（材料）的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备（材料）的生产制造进行监造，

监督合同设备（材料）制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备（材料）的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备（材料）的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备（材料）及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备（材料）及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备（材料）的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备（材料）的监造，不视为对合同设备（材料）质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备（材料）提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备（材料）所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备（材料）交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备（材料）进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备（材料）的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备（材料）不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备（材料）的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备（材料）质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备（材料）提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备（材料）所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备（材料）进行妥善包装，以满足合同设备（材料）运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同设备（材料）能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备（材料）运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备（材料）的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备（材料）中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备（材料）运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备（材料）应整套装运。该设备（材料）安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备（材料）预计启运7日前，将合同设备（材料）名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备（材料）总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备（材料）在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备（材料）启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备（材料）中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备（材料）中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备（材料）交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备（材料）的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备（材料）的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备（材料）的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备（材料）交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备（材料）交付后应进行开箱检验，即合同设备（材料）数量及外观检验。开箱检验在专用合同

条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备（材料）交付时；

（2）合同设备（材料）交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备（材料）交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备（材料）的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自付费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备（材料）交付时进行，则合同设备（材料）交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备（材料）进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备（材料）外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备（材料）的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备（材料）外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备（材料）短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备（材料）短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备（材料）交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备（材料）进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备（材料）的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备（材料）质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备（材料）质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备（材料）进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备（材料）的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备（材料）的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备（材料）损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备（材料）损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备（材料）运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3双方应对合同设备（材料）的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备（材料）进行考核，以确定合同设备（材料）是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备（材料）运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2如由于卖方原因合同设备（材料）在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备（材料）中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备（材料）的最低技术性能考核指标，且合同设备（材料）达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备（材料）已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备（材料），但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4如由于买方原因合同设备（材料）在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备（材料）的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备（材料）考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备（材料）表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收

6.4.1如合同设备（材料）在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备（材料）验收证书一式两份，双方各持一份。验收日期应为合同设备（材料）达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备（材料）在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备（材料）达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。在上述12个月的期限内，如合同设备（材料）经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备（材料）验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备（材料）交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备（材料）达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述6个月的期限内，如合同设备（材料）经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备（材料）验收证书。

6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备（材料）验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备（材料）应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备（材料）整体质量保证期以各水表及流量计等参数要求的时间为准（具体以投标承诺质量保证期为准 ），卖方承诺超过本要求的，以投标文件质量保证期为准。如对合同设备（材料）中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。

8.2在质量保证期内如果合同设备（材料）出现故障，卖方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同设备（材料）进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备（材料）和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备（材料）的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备（材料）进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备（材料）的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备（材料）仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备（材料）仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质量保证期服务

9.1卖方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备（材料）现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备（材料）的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备（材料）的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备（材料）现场进行质量保证期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质量保证期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同设备（材料）故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备（材料）验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备（材料）及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备（材料）的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备（材料）主张权利。

11.4卖方保证合同设备（材料）符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（材料）（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备（材料）的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备（材料）在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备（材料）正常运行的，卖方应免费提供。

11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备（材料）设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- 以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备（材料）正常运行所需的全部备品备件。

- 免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备（材料）在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8卖方保证，在合同设备（材料）设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备（材料）由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备（材料）涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备（材料）过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备（材料）（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备（材料）安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备（材料）价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备（材料）价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备（材料）价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备（材料）的义务，但如迟延交付必然导致合同设备（材料）安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备（材料）超过3个月；

（2）合同设备（材料）由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）合同一方当事人未能履行合同项下任何其他义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。

1.合同金额及相关内容

1.1本合同总价款为人民币¥            元(大写:人民币          元整)

1.2合同总工期： 450 日历天。现场安装、调试、交验，以买方（监理人）书面通知日开始计算工期。

1.3履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。履约保证金的金额：合同总价的2%（不得超过2%），合同签订时缴纳。

2.交货方式、时间及地点：项目现场交货，并堆放至买方指定地点。卖方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期（供货期限以买方通知卖方供货期限为准）。买方可以要求卖方根据项目进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。

3.接货、运输及装卸保险

3.1卖方在设备发运前10日历天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。买方只协助卖方接货。卸货、清点、搬运、保管、调试、试运行等均由卖方负责，并承担相应费用。

3.2货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

3.3卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，在一个月内给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

3.4卖方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。

3.5 如卖方使用的是柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）则必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向买方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工和服务。

- 工程和设备

4.1永久工程：本项目所有内容均属永久工程，卖方应完成本工程招标范围内永久工程的采购、施工、调试及试运行、验收及保修服务等。

4.2临时工程：项目现场管理用房和其他临时设施。

4.3永久占地：建设永久工程的用地及其附属设施用地。

4.4临时占地：建设临时工程的用地或用于施工所需的临时场地，用地红线外的临时占地由卖方自行解决 。

5.变更

5.1变更程序

# 5.1.1 变更的提出补充

（1）属人力不可抗力造成卖方直接损失的，或在改造实施现场出现没有纳入设计的较大设备设施隐患，根据买方现场确定需要处理的，买方将根据实际情况协商解决。

（2）在项目实施过程中，买方认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求卖方整改，其产生的额外费用由卖方承担，不计入变更费用。

（3）在材料及设备运用中未达到设计方案预期效果的，买方可以要求更换或返工，其产生的额外费用由卖方承担，不计入变更费用。

（4）在施工过程中，卖方如欲提出工期或费用变更申请，应在可预知时间发生24小时前/突发事件发生24小时内向买方提出书面报告，并明确告知变更引起工期及费用变化情况，否则买方有权不予受理。

（5）按合同约定单价固定，工程量按实调整执行；确实需要纳入变更范畴同时由设计出具设计变更，按本合同5.1.2执行；

（7）设备部分，在招标范围内的工程量变化不影响该部分结算，对确实出现不可预见的变更情况，需设计出具变更并经监理工程师审核，买方按相关程序批准后确定，按本合同 5.1.2执行；

（8）招标清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以招标文件中招标设备清单及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由卖方复核计算，如因功能性大调整（具体双方协商界定），出现变更内容的按合同约定的结算方式按实结算，买方按相关程序批准后确定。

（9）买方保留合同履行中调整部分方案及订购货物数量的权利，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算。

5.1.2变更估价

对每项变更价款的计算方法约定：

（1）本项目按卖方中标单价固定，工程量可调整。

（2）确实出现不可预见的变更情况，即设计出具变更且又无法套用投标报价的单价时，可参照投标报价中类似项目单价，或套用市场信息价和定额，或通过市场调研询价，经买方和卖方双方协商同意后，由买方或其委托的咨询单位工程师审定，并按相关程序批准后进行调整。

6.付款方式

6.1预付款：不支付预付款。

6.2进度款：合同签订后，由卖方实施供货，货物运至买方指定地点并安装完成通过验收合格后，按每三个月为一个结算周期进行结算；买方于每个结算周期期满后15天内，向卖方支付至上个周期已验收合格货物总价款的70%货款。

6.3尾款：项目竣工验收合格后，无任何违反合同条款情况后支付至供货总价的98.5%。并同时退还履约保证金（如果以保函的形式递交的，退还保函）。

6.4质保金：实际供货总价的1.5%作为质量保证金，质量保证期内无发生质量问题，质量保证期满后全额付清。

6.4发票应随付款申请书同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费，开具增值税专票，若在合同履行期间，如遇国家的增值税税率调整则按新税率执行）。

7.合同价结算口径：

7.1中标单价为固定单价，不再调整，在结算时按实结算。

7.2本合同约定的货物单价不含税部分不调整，若在合同履行期间，如遇国家的增值税税率调整，则货物综合单价（价税合计）相应调整。

8.文件和技术资料

设备交货前卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

（1）样本及技术规格书。

（2）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。

（3）制造厂出具的品质保证书正本。

（4）制作期间的试验、检试报告。

（5）出厂检试报告。设备、操作、维护手册或说明书。此手册或说明书不应少于如下内容：

（6）省级及以上卫生部门《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价标准》GB/T17219的检测报告

a.电气接线图；

b.设备操作与维修手册。

（6）买方认为有必要提供的其他技术资料。

（7）以上所有资料必须为中文，同时必须含纸质版和电子版（PDF、JPG或Word格式）。

（8）以上所有资料最后将编制成册，按照买方提供的清单进行整理和编制，由监理公司审核无误后，在项目整体竣工验收前提交给买方归档。

9.技术服务

卖方免费对买方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。卖方提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

10.质量、技术标准

10.1 设备的制造、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或买方认可的其他标准。卖方必须保证交货产品各项性能不得低于国家标准或买方认可的其他标准，买方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，卖方承担检测费用，买方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究卖方违约责任，并要求卖方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。

10.2未经买方同意，卖方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，卖方承担由此发生的费用，并赔偿买方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。

11.设备、材料检验

设备品牌不可简单填写国产，若简单描述国产一旦中标则由买方在推荐生产厂或品牌范围内确定，卖方须无条件服从，价格不予调整。未按要求执行的则按违约论处，包括但不限于解除合同，扣除履约保证金等措施。

所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。须保证所有设备出厂日期在2024年1月1日以后。

12.设备的调试

12.1合同所订的货物到达项目现场后，卖方应在收到买方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。

12.2卖方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过二个月的试运行。如因卖方责任而造成的延期，所有因调试延期而产生的费用由卖方负担并卖方应承担相应的违约责任。每逾期一天，卖方按1万元/天向买方支付违约金；逾期超过 30天的，买方有权解除合同、没收全部的履约保证金，并由卖方承担所有的违约责任并承担由此造成的买方的全部损失。

安装完毕后，卖方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，卖方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由买方存档。如需买方派有关人员配合，卖方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交予买方，以便买方提前做好准备，确保整个项目顺利进行。

13.设备验收

13.1卖方应提供验收大纲和验收标准供买方参考，经买方确认后，作为验收的依据。

13.2设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱初步验收。卖方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续（如有）；

13.3设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，买卖双方会同当地有关部门（如有）等对设备共同进行验收，卖方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须买方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，买方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时卖方向买方提供《设备合格证》《设备使用说明书》《检验报告》等技术文件。

14.质保及维修

14.1产品的质量保证期为

DN（15-25）水平旋翼式液封湿式水表质量保证期统一为 6 年；

DN（40-50）水平旋翼式液封湿式水表基础质量保证期统一为 4 年；

DN（40-50）螺翼式冷水水表基础质量保证期统一为 4 年；

DN（80-200）螺翼式冷水水表基础质量保证期统一为 2 年；

DN15旋翼式无磁远传水表质量保证期统一为 6 年；

超声波水表质量保证期统一为 6 年；

外夹式超声波流量计基础质量保证期统一为 2 年；

管道式电磁流量计质量基础保证期统一为 2 年；

（以上产品具体以投标承诺质保期为准 ），卖方承诺超过本要求的，以投标文件质量保证期为准。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

14.2在设备质量保证期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，卖方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，以更换之日起起算质量保证期。

14.3如设备在质量保证期后发生故障，卖方在接到买方的维修通知后，应及时给予响应。

14.4卖方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及服务方案作为合同的一部分。

14.5在质量保证期内，卖方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质量保证期应顺延，并且卖方应赔偿买方经济损失。对质量保证期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；质量保证期以后的维修服务，卖方驻场人员应做到在买方发出维修通知后及时进行设备维修，更换已损坏的零部件。

15.安全要求：

15.1卖方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，卖方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由卖方负责。

15.2卖方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。卖方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由卖方自行负责。

15.3卖方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告买方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送买方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因卖方原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由卖方承担。

15.5本项目实施过程中，由卖方引起的管线、线路等损坏由卖方承担相应的责任和损失。

16.违约责任

16.1合同约定工期节点的，每逾期一天，卖方按1万元/天向买方支付违约金；逾期超过 30天的，买方有权解除合同、没收全部的履约保证金，并由卖方承担所有的违约责任并承担由此造成的买方的全部损失。卖方总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。

16.2卖方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理，每发生一次退货，卖方应向买方支付违约金5万元/次，累计发生2次（含）以上的，买方有权解除本合同、买方有权没收全部的履约保证金，卖方承担全部的违约责任并卖方应承担因此造成的买方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，卖方按1万元/天向买方支付违约金；逾期超过30天的，买方有权解除合同，要求卖方退还已收款项并向买方支付本合同总价款5％的违约金。

16.3卖方接受买方对供货期调整的要求，具体方式为：买方提前十五天发出由买方代表签发的书面通知，卖方进行书面确认后即可执行，对此买方不承担违约责任。

16.4如果卖方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的卖方任何工作及责任，而且从买方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，买方有权解除本合同，并书面通知卖方，由此造成的经济损失，买方有权在给卖方的任何款项中先行提取补偿，不足部分卖方仍应予以赔偿。

16.5因卖方原因解除本合同时，卖方应向买方支付签约合同价款5%的违约金，且买方有权决定是否接受属于卖方在现场的一切设施、设备、材料使用于本项目，并卖方应承担由此造成的买方的全部损失。

16.6未经买方同意，卖方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，买方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，卖方应按照本合同价款总额的5%向买方支付违约金，并赔偿由此造成的买方的全部损失。

16.7本合同中所有卖方应支付给买方的违约金，卖方在收到书面通知后未及时支付的，买方有权在应付卖方的任何款项中扣除。

16.8因卖方原因延误工期给买方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由卖方承担相应责任及费用，每逾期一天，卖方按1万元/天向买方支付违约金，不足部分买方有权追偿。

16.9因卖方原因造成本项目单项或整体验收不合格的，买方有权没收卖方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由卖方承担，每一台套设备，卖方按合同单价的双倍向买方支付违约金，不足部分买方有权追偿。

16.10买方对卖方提供的产品，依据国家检定规程JJG162-2019《饮用冷水水表》进行检定，如发现所购水表产品首检合格率低于99.5%，买方有权停止后续采购，并解除采购合同；

16.11鉴于换表施工涉及用户数量较多，施工质量、作业水平及作业时间直接影响用户停水安排、供水水质及舆情行风，卖方施工单位须经买方培训、考核合格后方可进场施工，并具备承担安装后相关赔偿及问题处置的能力。若施工质量未达到安装要求，每发生一起问题，卖方应向买方支付违约金 2000 元；因安装质量问题引发用户投诉或造成用户损失需赔偿的，由卖方全权负责处理并承担全部赔偿责任。

16.12卖方必须完成本项目所有水表的安装，若无法完成所有水表安装，则买方有权不支付项目质量保证金、不退还履约保证金。

16.13.因卖方提供的产品质量问题或计量问题，给买方造成水费等损失的，卖方要承担相应赔偿。

17.售后服务

17.1在浙江省内设有维修点，以及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在1小时内做出响应并提出解决办法，在必须到现场维护的情况下，在2小时内赶到现场进行维修，驻场人员必须及时提供备品、备件，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。如无法及时解决故障影响正常运行的，免费提供替换设备。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

17.2每个维修项目完成后，经买方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。

17.3卖方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，买方有权委派他方处理，处理结果由买方或管理方签字认可后即生效，不再经由卖方确认（买方将处理情况通知卖方），因此所发生的一切费用从卖方质保金中扣除，不足扣除的，另行向卖方追偿。卖方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，卖方应向买方支付违约金1万元。

17.4卖方承诺，无论以上质量缺陷属卖方、买方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与买方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属卖方责任的，由责任方向卖方支付材料及人工费用。

17.5卖方免费培训买方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。

17.6质量保证期内卖方应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。

17.7如因设备本身原因造成买方经济损失，卖方应照价赔偿。

17.8如果卖方在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与买方商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为买方提供软件升级服务。

17.9卖方应提供保修记录书，以便买方随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

17.10备件供应：

卖方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。

18.不可抗力

18.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

18.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信箱寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.其他

19.1 本项目主要设备、材料进场前应提供样品（或产品手册、图样）经买方及监理公司确认后，方可进场并履行报验手续，否则买方有权不予认可及支付相关费用。

19.2 本合同所有违约金买方有权从就近一次款项支付中直接扣除。

19.3卖方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得买方和监理单位认可，卖方负责办理申报手续并承担有关费用。

19.4卖方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由卖方自行承担并每发生一次，卖方应向买方支付违约金10万元，如造成买方损失的，买方有权全额向卖方追索且买方有权视情形解除本合同。

19.5 项目进度要求：

卖方应根据项目总体进度计划要求，制定本项目计划进度，并应保证满足下列控制时间：

卖方必须每月向买方提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作（如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、调试、工厂试验、验收等）实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。

19.6卖方应认真踏勘现场，熟悉施工现场及周围交通道路，以获得一切可能影响合同价款的直接资料。同时，卖方应对本项目施工范围内的已建和在建工程进行调查，尽可能摸清其工程内容，以及对本项目可能造成的影响和所需要的相关配合，对此应予以充分考虑。不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长竣工日期等要求，买方对此类要求将不作任何答复与考虑，所需一切费用由卖方承担。

20.监理人

20.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：承担项目全过程监理任务。包括项目进度、质量、造价控制，安全文明生产管理，合同管理，现场组织协调等。

关于监理人的监理权限：根据买方与监理单位监理合同的约定：需要取得买方另行书面批准，监理人才能行使的职权：联系单签证及价格签证、单价的合理调整、变更估价、工程款支付；索赔处理；发布开工报告、停工令、复工令；对卖方合同规定的义务提出变更等。

20.2隐蔽工程检查

20.2.1卖方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

买方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7天内审定完毕或提出修改意见，若买方和监理人对其施工组织设计提出质疑或要求卖方进行修正，卖方在7天内应提供修正的施工组织设计，买方应在 7 天内对卖方修正的施工组织设计进行最后审定。

20.3 因卖方原因导致工期延误

由于卖方原因，未能按合同要求及施工进度计划完成工作，或经买方或监理人认为卖方施工进度不能满足合同工期要求需采取的加快项目进度的措施费用，卖方应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

21.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，选择下列方式（2）解决：

- 向绍兴仲裁委员会申请仲裁；

- 向甲方所在地人民法院起诉。

买方：（盖章）                            卖方：（盖章）

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码：

住所：                                    住所：

法定代表人或                              法定代表人或

其授权代表（签字或盖章）：                其授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                  联系人：

邮政编码：                                邮政编码：

电话:                                     电话:

传真:                                     传真:

电子邮箱：                                电子邮箱：

开户银行：                                开户银行：

开户名称：                                开户名称：

开户账号：                                开户账号：

合同附件1

廉政承诺书

甲方（以下简称买方）：绍兴市水务产业有限公司

乙方（以下简称卖方）：

根据有关廉政建设的规定，为做好项目过程中的党风廉政建设，保证项目高效优质，保证合同资金的安全和有效使用，特订立如下合同：

第一条 买卖双方的基本要求

（一）严格遵守党和国家有关法律法规。

（二）严格执行越城区流量仪表更新改造工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方所涉业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反买卖管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 买方义务

（一）买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在卖方报销任何应由买方或个人支付的费用等。

（二）买方工作人员不得参加卖方安排的宴请和娱乐活动，不得接受卖方提供的通信工具、交通工具和办公用品等。

（三）买方及其工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）买方工作人员的配偶、子女不得从事与买方项目有关的经济活动。

第三条 卖方义务

（一）卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方或个人支付的任何费用。

（三）卖方不得以任何理由安排买方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）卖方不得为买方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和办公用品等。

第四条  违约责任

（一）买方及其工作人员违反本合同第一，二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）卖方及其工作人员违反本合同第一，三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给买方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，买方建议招投标主管部门给予卖方一至三年内不得进入其主管的交易市场的处罚。

第五条  本合同有效期为买卖双方签署之日起至该项目服务完成并经买方认可后止。

本合同作为越城区流量仪表更新改造工程项目项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

买方：（盖章）                             卖方：（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：       法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日                                 年    月    日

合同附件2

安全协议书

甲方（以下简称买方）：绍兴市水务产业有限公司

乙方（以下简称卖方）：

为了切实加强本项目的安全管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。买方和卖方均严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保实施人员作业的安全。

一、买方的权利、责任和义务：

1.贯彻落实国家有关生产现场安全作业的法规和管理规定。

2.及时纠正卖方的危险行为，并按照有关规定予以查处。

3.对卖方的安全作业培训和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

4.对卖方提出的安全作业要求积极提供帮助。

5.施工前需与卖方签订协议包括且不仅包括以下内容：安全协议、实施方案的技术交底、现场安全交底、重要相关方记录等。施工期间将监管卖方临时接电（水）、有限空间等危险作业等内容按制度审批工作，并对其进行相应告知监督义务。

6.施工期间，买方将自行或委派监理公司，根据安全协议、方案等规定，检查卖方是否违规、冒险作业。若存在违反者，将立即停工整改，且整改时间计入工期。

二、卖方的权利、责任和义务：

1.遵守国家相关工作的法规和管理制度，建立健全安全责任制度。

2.服从买方安全管理要求，做好项目工作中所有工作人员的安全教育、安全培训、安全交底工作。施工前需出具包括且不仅包括以下证明材料：安全资质证书、工程施工的安全协议、特种作业证等。各类材料须提供原件备查，复印件报备给买方留档。施工期间需临时接电（水）、有限空间等危险作业，须提前按买方相应制度进行申请，审批，备案和登记。作业结束后，卖方须及时清除作业现场的物资和废弃物，做到工完场清。

3.按照国家安全法律法规要求，做好对工作人员的安全督查，确保工作人员的劳保用品、使用工具等都使用到位，安全可靠。

4.经常性开展安全生产检查工作，对发现的隐患及时整改消除，并做好记录，确保安全生产，做到文明作业。

5.工作人员的要求：（1）所有工作人员身体健康无缺陷，持《从业人员健康检查合格证》上岗，无传染病；（2）涉及特种作业相关作业人员必须遵守国家有关规定，持有效资格证才能上岗作业。

6.发生事故必须按规定及时上报，并严格按“四不放过”的原则进行处理，认真落实防范措施，杜绝同类事故的再次发生。

7.卖方在履行合同过程中，必须确保运输和装卸安全，运输车辆、人员如发生各类人身、财产安全事故，均由卖方自行负责。卖方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由卖方承担违规处罚费用及相应责任。

8.卖方造成的安全事故，以及卖方人员在实施项目工作过程中造成的财产损失和人身伤亡，与买方无涉，由卖方承担事故责任和经济责任，并对买方造成的各种损失须进行赔偿。

本协议作为越城区流量仪表更新改造工程项目项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

买方：（盖章）                           卖方：（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年   月   日                             年   月   日

合同附件 3

货物清单

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 一、DN（15-50）水平旋翼式液封湿式水表及附属配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 水平旋翼式湿式冷水水表 | DN15 | 只 | 18186 |  |  |  |  | 防冻玻璃改远传基表 |
| 2 |  | DN15 | 只 | 13015 |  |  |  |  | 钢化玻璃改远传基表 |
| 3 |  | DN20 | 只 | 343 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DN25 | 只 | 517 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DN40 | 只 | 564 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DN50 | 只 | 135 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、DN（40-200）螺翼式冷水水表及附属配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 水平螺翼式冷水水表 | DN80 | 只 | 318 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DN100 | 只 | 4253 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DN150 | 只 | 278 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DN200 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 可拆卸螺翼式干式发讯冷水水表（带橡胶垫片） | DN40 | 只 | 139 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DN50 | 只 | 45 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DN80 | 只 | 43 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DN100 | 只 | 106 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | DN150 | 只 | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | DN200 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、DN15旋翼式无磁远传水表及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | DN15旋翼式无磁远传水表 | DN15 | 只 | 132000 |  |  |  |  |  |
| 四、超声波水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 超声波水表 | DN15 | 只 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 五、外夹式超声波流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 外夹式超声波流量计 | / | 套 | 20 |  | / |  |  |  |
| 六、管道式电磁流量计及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 不含安装 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 管道式电磁流量计 | DN50 | 套 | 3 |  | / |  |  | 电极：钛衬里材料：聚四氟乙烯；（推荐：肯特、锐铼、金田等国产品牌） |
| 2 |  | DN80 | 套 | 4 |  | / |  |  |  |
| 3 |  | DN100 | 套 | 12 |  | / |  |  |  |
| 4 |  | DN150 | 套 | 2 |  | / |  |  |  |
| 5 |  | DN200 | 套 | 1 |  | / |  |  |  |
| 6 |  | DN300 | 套 | 4 |  | / |  |  |  |
| 7 |  | DN400 | 套 | 2 |  | / |  |  |  |
| 8 | 管道式电磁流量计 | DN800 | 套 | 1 |  | / |  |  | 电极：钛衬里材料：聚四氟乙烯；（推荐：科隆、ABB、西门子等合资品牌） |
| 9 |  | DN1000 | 套 | 1 |  | / |  |  |  |
| 10 | 管道式电磁流量计 | DN200 | 套 | 1 |  | / |  |  | 电极：316L不锈钢衬里材料：氯丁橡胶（推荐科隆、ABB、西门子等合资品牌） |
| 11 |  | DN300 | 套 | 1 |  | / |  |  |  |
| 12 |  | DN400 | 套 | 6 |  | / |  |  |  |
| 13 |  | DN600 | 套 | 3 |  | / |  |  |  |
| 14 | 电磁流量计转换器 | / | 个 | 2 |  | / |  |  | 与国产品牌流量计匹配 |
| 15 | 电磁流量模拟信号校准器 | / | 个 | 1 |  | / |  |  | 与国产品牌流量计匹配 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计 |  | 小写：元 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 招标内容和技术要求

招标清单

| 一、DN（15-50）水平旋翼式液封湿式水表及附属配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品上限单价（元） | 安装上限单价（元） | 综合单价（元） | 上限价（元） | 备注 |
| 1 | 水平旋翼式湿式冷水水表 | DN15 | 只 | 18186 | 55.91 | 14.30 | 70.21 | 1276839.06 | 防冻玻璃改远传基表 |
| 2 |  | DN15 | 只 | 13015 | 44.08 | 14.30 | 58.38 | 759815.70 | 钢化玻璃改远传基表 |
| 3 |  | DN20 | 只 | 343 | 46.48 | 40.00 | 86.48 | 29662.64 |  |
| 4 |  | DN25 | 只 | 517 | 79.20 | 40.00 | 119.20 | 61626.40 |  |
| 5 |  | DN40 | 只 | 564 | 102.58 | 83.00 | 185.58 | 104667.12 |  |
| 6 |  | DN50 | 只 | 135 | 209.00 | 572.00 | 781.00 | 105435.00 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 2338045.92 |  |
| 二、DN（40-200）螺翼式冷水水表及附属配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品上限单价（元） | 安装上限单价（元） | 综合单价（元） | 上限价（元） | 备注 |
| 1 | 水平螺翼式冷水水表 | DN80 | 只 | 318 | 559.17 | 572.00 | 1131.17 | 359712.06 |  |
| 2 |  | DN100 | 只 | 4253 | 691.90 | 572.00 | 1263.90 | 5375366.70 |  |
| 3 |  | DN150 | 只 | 278 | 1072.23 | 715.00 | 1787.23 | 496849.94 |  |
| 4 |  | DN200 | 只 | 3 | 1533.40 | 715.00 | 2248.40 | 6745.20 |  |
| 5 | 可拆卸螺翼式干式发讯冷水水表（带橡胶垫片） | DN40 | 只 | 139 | 1394.25 | 83.00 | 1477.25 | 205337.75 |  |
| 6 |  | DN50 | 只 | 45 | 1403.88 | 572.00 | 1975.88 | 88914.60 |  |
| 7 |  | DN80 | 只 | 43 | 1614.25 | 572.00 | 2186.25 | 94008.75 |  |
| 8 |  | DN100 | 只 | 106 | 1909.88 | 572.00 | 2481.88 | 263079.28 |  |
| 9 |  | DN150 | 只 | 15 | 2682.08 | 715.00 | 3397.08 | 50956.20 |  |
| 10 |  | DN200 | 只 | 6 | 4465.73 | 715.00 | 5180.73 | 31084.38 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 6972054.86 |  |
| 三、DN15旋翼式无磁远传水表及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品上限单价（元） | 安装上限单价（元） | 综合单价（元） | 上限价（元） | 备注 |
| 1 | DN15旋翼式无磁远传水表 | DN15 | 只 | 132000 | 160.97 | 14.30 | 175.27 | 23135640.00 |  |
| 四、超声波水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品上限单价（元） | 安装上限单价（元） | 综合单价（元） | 上限价（元） | 备注 |
| 1 | 超声波水表 | DN15 | 只 | 1500 | 368.45 | 14.30 | 382.75 | 574125.00 |  |
| 五、外夹式超声波流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品上限单价（元） | 产品包安装 | 综合单价（元） | 上限价（元） | 备注 |
| 1 | 外夹式超声波流量计 | / | 套 | 20 | 24387.75 | / | 24387.75 | 487755.00 |  |
| 六、管道式电磁流量计及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品上限单价（元） | 不含安装 | 综合单价（元） | 上限价（元） | 备注 |
| 1 | 管道式电磁流量计 | DN50 | 套 | 3 | 4422.00 | / | 4422.00 | 13266.00 | 电极：钛衬里材料：聚四氟乙烯；（推荐：肯特、锐铼、金田等国产品牌） |
| 2 |  | DN80 | 套 | 4 | 4653.00 | / | 4653.00 | 18612.00 |  |
| 3 |  | DN100 | 套 | 12 | 4007.30 | / | 4007.30 | 48087.60 |  |
| 4 |  | DN150 | 套 | 2 | 4473.70 | / | 4473.70 | 8947.40 |  |
| 5 |  | DN200 | 套 | 1 | 5204.10 | / | 5204.10 | 5204.10 |  |
| 6 |  | DN300 | 套 | 4 | 6628.60 | / | 6628.60 | 26514.40 |  |
| 7 |  | DN400 | 套 | 2 | 8336.90 | / | 8336.90 | 16673.80 |  |
| 8 | 管道式电磁流量计 | DN800 | 套 | 1 | 52444.00 | / | 52444.00 | 52444.00 | 电极：钛衬里材料：聚四氟乙烯；（推荐：科隆、ABB、西门子等合资品牌） |
| 9 |  | DN1000 | 套 | 1 | 65639.00 | / | 65639.00 | 65639.00 |  |
| 10 | 管道式电磁流量计 | DN200 | 套 | 1 | 21201.00 | / | 21201.00 | 21201.00 | 电极：316L不锈钢衬里材料：氯丁橡胶（推荐科隆、ABB、西门子等合资品牌） |
| 11 |  | DN300 | 套 | 1 | 26086.00 | / | 26086.00 | 26086.00 |  |
| 12 |  | DN400 | 套 | 6 | 33968.00 | / | 33968.00 | 203808.00 |  |
| 13 |  | DN600 | 套 | 3 | 43154.00 | / | 43154.00 | 129462.00 |  |
| 14 | 电磁流量计转换器 | / | 个 | 2 | 1764.40 | / | 1764.40 | 3528.80 | 与国产品牌流量计匹配 |
| 15 | 电磁流量模拟信号校准器 | / | 个 | 1 | 605.00 | / | 605.00 | 605.00 | 与国产品牌流量计匹配 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 640079.10 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 34147699.88 |  |

注：上述价格中，其综合单价包含流量仪表的产品价格和安装单价；其中管道式电磁流量计不含安装；此外，水表的安装单价中，除了包含换表费用外，还有调表过程中路面、表井破损修补等相关费用；

技术要求

特别说明：技术要求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“★”号标明。

一、DN（15-50）水平旋翼式液封湿式水表及附属配件

1.本次采购所涉及的所有产品须满足下列技术标准：

1.1 GB/T778《饮用冷水水表和热水水表》

1.2 CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》

1.3 JJG162-2019《饮用冷水水表》

1.4 CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》

1.5 GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

2.水表要求

2.1 基表

★(1) DN15-40水表类型为旋翼式湿式冷水水表，为机械式；

(2）准确度等级：2级。

(3）压力等级：≤1.0MPa

（4）计数器：数字外观高度≥4mm，宽度≥2mm，度盘长期清晰。

★(5）机械字轮位数：DN15-25口径水表指示到m³的位数为5位，即满行99999m³；DN40-50口径水表指示到m³的位数为5位或6位，即满行99999m³或999999m³；

（6）水表表壳材质：球墨铸铁，内外喷塑。

（7）采购人有权根据实际情况对水表参数及其他技术要求进行合理调整。

（8）标志：应清楚、永久地在水表外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的水表表盖上，集中或分散标明以下信息：

①计量器具许可证标志和编号；

②制造商名称或商标；

③制造年月和编号（尽可能靠近指标装置）；

④流向（在水表壳体两侧标志，或者如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头，也可只标志在一侧）；

⑤常用流量和量程比；

⑥最大允许压力；

⑦水表准确度等级；

⑧温度等级；

⑨最大压力损失；

⑩唯一性二维码编码（二维码包含水表型号、口径、编号等信息）。

（9）应附有产品使用说明书；

（10）水表编号由采购人提供，由投标人制作在表身上，投标人设置二维码须包含水表编号信息。

（11）基表机芯零部件材料要求：应采用无毒、无污染、无生物活性的材料

①机芯外观：水表机芯光洁度高，无毛刺，机件间配合紧凑、表盘标志必须符合国家相关要求，表盘标志清晰度高。

②水表机芯（叶轮盒、齿轮盒、叶轮等）：ABS塑料或更好材质。

③字轮、度盘：ABS白塑料或更好材质。

④齿轮：POM塑料或同档次以上。

⑤叶轮衬套：尼龙加二硫化钼自润滑剂合成塑料。

2.2 水表技术要求

2.2.1 旋翼湿式冷水水表：水平式，始动流量小，灵敏度高，适用性广，压力损失小；

2.2.2 示值最大允许误差：流量Q4和流量Q2之间，水温为0.1至30摄氏度之间最大允许误差在±2%以内，水温为30至50摄氏度（不包括30摄氏度）之间最大允许误差在±3%以内；在分界流量Q2和最小流量Q1之间（不包括Q2）最大允许误差为±5%；

2.2.3 量程比：DN(15-40)mm水表Q3/Q1的比值为不小于80倍；

2.2.4 具有可靠的封印防护装置；水表应成套供应；水表表盘明显位置上应清楚、永久地标志使用单位的要求印制的文字、编号等内容。

2.2.5流量技术参数、参考尺寸及连接方式

| 口径DN | 量程比（Q3/Q1） | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数 | 最大读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  | m3/h |  | L/h |  | m3 |  |
| 15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99,999 |
|  | 100 |  |  | 40 | 25 |  |  |
|  | 160 |  |  | 25 | 15.625 |  |  |
| 20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | 0.00005 | 99,999 |
|  | 100 |  |  | 64 | 40 |  |  |
|  | 160 |  |  | 40 | 25 |  |  |
| 25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | 0.00005 | 99,999 |
|  | 100 |  |  | 100.8 | 63 |  |  |
|  | 160 |  |  | 63 | 39.375 |  |  |
| 40 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | 0.00005 | 99,999或999,999 |
|  | 100 |  |  | 256 | 160 |  |  |
|  | 160 |  |  | 160 | 100 |  |  |
| 50 | 80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | 0.00005 | 99,999或999,999 |
|  | 100 |  |  | 400 | 250 |  |  |
|  | 160 |  |  | 250 | 156.25 |  |  |

注：上表为参考的流量数据等；

| 口径DN | 长 | 宽 | 高 | 连接 螺纹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm |  |  |  |
| 15 | 165 | 95 | 106 | G3/4 |
| 20 | 195 | 95 | 107 | G1 |
| 25 | 225 | 100 | 115 | G11/4 |
| 40 | 245 | 125 | 153 | G2 |
| 50 | 280 | 165 | 200 | 法兰连接按GB/T17241.6-2008 D=165D1=125 |

注：上表为水表的参考尺寸、连接方式。

2.2.6主要部件采用材料见下表：

| 零件名称 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 表壳 | 球墨铸铁（球化率：≥四级） | 符合CJ266要求 |
| 表芯主材 | 高强度工程塑料 | 高强度工程塑料ABS |
| 叶轮主材 | 高强度工程塑料 | 高强度工程塑料ABS |
| 表罩 | 铸造铅黄铜（ZCuZn40Pb） | 符合CJ266要求 |
| 接管、螺母 | 铸造铅黄铜（ZCuZn40Pb）（红冲） | 符合CJ266要求 |
| 防冻玻璃 | 透明尼龙材料 | 符合CJ266要求 |
| 其它 | 铜、不锈钢、硬质合金 |  |

注：水表安装防冻玻璃须满足能抵抗－10℃低温不破裂。配防冻玻璃的DN（15-20）水表应有水表防冻试验报告，必须达到能抵抗-10℃低温不破裂的要求。

▲3.DN（15-25） 水平旋翼式液封湿式水表供货前须完成首次强制检定（后称“首检”）。供应商不具备首检能力的，可委托具备资质的第三方机构完成首检后方可供货，并保证首检数据的真实有效。（需提供承诺函并加盖公章，承诺所供水表均依规完成首检，检定数据能满足浙江省市场监管部门的核查要求）

4.采购人依据国家检定规程JJG162-2019《饮用冷水水表》对采购的每批次水表进行检定，如发现所购水表首检合格率低于99.5%，采购人有权停止后续采购，并终止采购合同；

★5.投标人所投的水表产品具有在有效期内的质量技术监督部门出具的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》（证书中需包含水平旋翼式湿式冷水水表）。

6.DN（15-25）水平旋翼式液封湿式水表质量保证期统一为6年；DN（40-50）水平旋翼式液封湿式水表基础质量保证期统一为4年。

二、DN（40-200）螺翼式冷水水表及附属配件

1.本次采购所涉及的所有产品须满足下列技术标准：

（1）GB/T778《饮用冷水水表和热水水表》

（2）CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》

（3）JJG162-2019《饮用冷水水表》

（4）CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》

（5）GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

2.水表要求

2.1 基表

(1）准确度等级：2级

(2）压力等级：≤1.0MPa

（3）水表基表材质：球墨铸铁，内外喷塑（表壳材料为球墨铸铁QT450，材质应符合国家GB/T778-2018的要求）

（4）采购人有权根据实际情况对水表参数及要求进行合理调整。

（5）标志：应清楚、永久地在水表外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的水表表盖上，集中或分散标明以下信息：

①制造计量器具许可证标志和编号（或应标明型式批准标志和编号）；

②制造商名称或商标；

③制造年月和编号（尽可能靠近指标装置）；

④流向（在水表壳体两侧标志，或者如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头，也可只标志在一侧）；

⑤常用流量和量程比；

⑥最大允许压力；

⑦水表准确度等级；

⑧温度等级；

⑨最大压力损失；

（6）应附有产品使用说明书；

（7）水表编号由采购人提供，厂家协助定制

2.2.水平螺翼式冷水水表技术要求

（1）温度等级：T30；

（2）DN80～DN200最大压力损失≤0.063MPa。

（3）主要技术参数：

| 口径DN | 量程比（Q3/Q1） | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数Min | 最大读数Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  | m3/h |  | m3/h |  | m3 |  |
| 80 | 80 | 78.75 | 63 | 1.26 | 0.8 | 0.001 | 999,999 |
|  | 100 |  |  | 1.0 | 0.63 |  |  |
| 100 | 80 | 125 | 100 | 2.0 | 1.25 | 0.001 | 999,999 |
|  | 100 |  |  | 1.6 | 1.0 |  |  |
| 150 | 80 | 312.5 | 250 | 5.0 | 3.125 | 0.01 | 9,999,999 |
|  | 100 |  |  | 4.0 | 2.5 |  |  |
| 200 | 80 | 500 | 400 | 8.0 | 5.0 | 0.01 | 9,999,999 |
|  | 100 |  |  | 6.4 | 4.0 |  |  |

（4）最大允许误差：

  - 低区（Q1≤Q＜Q2）的最大允许误差为5%；

  - 高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为2%。

（5）外形尺寸、参数、重量：

| 口径DN | 长L | 宽B | 高H | 连接法兰 |  |  | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  |  |  | 法兰外径D（mm） | 螺栓孔中心圆直径D1（mm） | 连接螺栓数量（只） |  |
| 80 | 225 | 200 | 320 | 200 | 160 | 8×M16 | 15 |
| 100 | 250 | 220 | 320 | 220 | 180 | 8×M16 | 16.5 |
| 150 | 300 | 285 | 420 | 285 | 240 | 8×M20 | 41 |
| 200 | 350 | 340 | 450 | 340 | 295 | 8×M20 | 48 |

注：上述外形尺寸及重量仅供参考，以实物为准。另外，法兰连接按GB/T17241.6-2008PN10整体铸铁法兰尺寸的规定，特殊规格订货时提出。

2.3.可拆卸螺翼式发讯干式冷水水表技术要求

（1）水表机芯考虑采用申舒斯SENSUS、阿拉德、埃创机芯或同档次及以上品牌。

（2）防水等级为IP68，DN40～DN200最大压力损失≤0.063MPa。温度等级：T30。

★（3）水表计数器须采用干式模式，并按照采购人要求做好机电转换预留，并配套专用机电转换传感器进行远传输出。

（4）主要技术参数：

| 口径DN | 量程比（Q3/Q1） | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数Min | 最大读数Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  | m3/h |  | m3/h |  | m3 |  |
| 40 | 100 | 31.5 | 25 | 0.4 | 0.25 | 0.0005 | 999,999 |
|  | 160 |  |  | 0.25 | 0.16 |  |  |
| 50 | 125 | 78.75 | 63 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 999,999 |
|  | 160 |  |  | 0.63 | 0.4 |  |  |
|  | 200 |  |  | 0.5 | 0.32 |  |  |
| 80 | 125 | 125 | 100 | 1.28 | 0.8 | 0.0005 | 999,999 |
|  | 160 |  |  | 1 | 0.63 |  |  |
|  | 200 |  |  | 0.8 | 0.5 |  |  |
| 100 | 125 | 200 | 160 | 2 | 1.28 | 0.0005 | 999,999 |
|  | 160 |  |  | 1.6 | 1 |  |  |
|  | 200 |  |  | 1.28 | 0.8 |  |  |
| 150 | 125 | 500 | 400 | 5.12 | 3.2 | 0.005 | 9,999,999 |
|  | 160 |  |  | 4 | 2.5 |  |  |
|  | 200 |  |  | 3.2 | 2 |  |  |
| 200 | 125 | 787.5 | 630 | 8 | 5.04 | 0.005 | 9,999,999 |
|  | 160 |  |  | 6.3 | 4 |  |  |
|  | 200 |  |  | 5 | 3.15 |  |  |

（5）外观尺寸、参数、重量

| 口径 mm | 长L mm | 宽B mm | 高H mm | 连接螺纹 D |  | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 245 | 159 | 170 | R11/2 | G2B | 7.2 |

| 口径DN | 长L | 宽B | 高H | 连接法兰 |  |  | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) |  |  |  | 外径D (mm) | 螺栓孔中心直径D1（mm） | 连接螺栓 数量（只） |  |
| 50 | 200 | 195 | 200 | 165 | 125 | 4×M16 | 8 |
| 80 | 225 | 245 | 270 | 200 | 160 | 8×M16 | 14 |
| 100 | 250 | 255 | 270 | 220 | 180 | 8×M16 | 16 |
| 150 | 300 | 315 | 360 | 285 | 240 | 8×M20 | 31 |
| 200 | 350 | 370 | 450 | 340 | 295 | 8×M20 | 55 |

注：上述两表为尺寸、连接方式及重量仅供参考；另外，法兰连接按GB/T17241.6-2008PN10整体铸铁法兰尺寸的规定，特殊规格订货时提出。

（6）最大允许误差：

a）低区（Q1≤Q＜Q2）的最大允许误差为5%；

b）高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为2%。

3.采购人依据国家检定规程JJG162-2019《饮用冷水水表》对采购的每批次水表进行检定或校准，如发现所购水表首检合格率低于99.5%，采购人有权停止后续采购，并终止采购合同；

4.DN（40-50）螺翼式冷水水表基础质量保证期统一为4年；DN（80-200）螺翼式冷水水表质量保证期统一为2年。

三、DN15旋翼式无磁远传水表及配件

1.本次采购所涉及的所有产品须满足下列技术标准：

（1）GB/T778《饮用冷水水表和热水水表》

（2）CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》

（3）JJG162《饮用冷水水表》

（4）CJ266《饮用水冷水水表安全规则》

（5）GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

（6）CJ/T224《电子远传水表》

（7）JG/T162《民用建筑远传抄表系统》

（8）《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T188）；以及采购人制定：数据传输协议、通讯规范，企业系统有关数据接口的规定。

以上标准均以最新版为准，要求不相同时，采用高要求。

2.水表要求

2.1 基表

★(1）水表类型：旋翼式多流束湿式冷水水表，为机械式水平式。

- 准确度等级：2级。

- 机械字轮位数：水表指示到m³的位数为5位，即满行为99999m³。

- 水表玻璃：水表玻璃须满足能抵抗－10℃低温不破裂的要求。

- 压力等级：≤1.0MPa。

- 计数器：数字外观高度≥4mm，宽度≥2mm，度盘长期清晰。

- 水表表壳材质：球墨铸铁，内外喷塑。

（8）采购人有权根据实际情况对水表参数及其他技术要求进行合理调整。

（9）标志：应清楚、永久地在水表外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的水表表盖上，集中或分散标明以下信息：

①计量器具许可证标志和编号；

②制造商名称或商标；

③制造年月和编号（尽可能靠近指标装置）；

④流向（在水表壳体两侧标志，或者如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头，也可只标志在一侧）；

⑤常用流量和量程比；

⑥最大允许压力；

⑦水表准确度等级；

⑧温度等级；

⑨最大压力损失；

⑩唯一性二维码编码（二维码包含水表型号、口径、编号等信息）。

（10）应附有产品使用说明书；

（11）水表编号由采购人提供，由中标供应商制作在表身上，中标供应商设置二维码须包含水表编号信息。

（12）基表机芯零部件材料要求：应采用无毒、无污染、无生物活性的材料

①机芯外观：水表机芯光洁度高，无毛刺，机件间配合紧凑、表盘标志必须符合国家相关要求，表盘标志清晰度高。

②水表机芯（叶轮盒、齿轮盒、叶轮等）：ABS塑料或同等级及以上材质。

③字轮、度盘：ABS白塑料或同等级及以上材质。

④齿轮：POM塑料或同档次以上。

⑤叶轮衬套：尼龙加二硫化钼自润滑剂合成塑料或同等级及以上材质。

2.2 水表技术要求

(1）示值最大允许误差：流量Q4和流量Q2之间，水温为0.1至30摄氏度之间最大允许误差在±2%以内，水温为30至50摄氏度（不包括30摄氏度）之间最大允许误差在±3%以内；在分界流量Q2和最小流量Q1之间（不包括Q2）最大允许误差为±5%；

量程比：DN15mm水表Q3/Q1的比值为不小于100倍；

具有可靠的封印防护装置；水表应成套供应；水表表盘明显位置上应清楚、永久地标志使用单位要求印制的文字、编号等内容。

- 流量技术参数、参考尺寸及连接方式

| 口径DN | 量程比（Q3/Q1） | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数 | 最大读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  | m3/h |  | L/h |  | m3 |  |
| 15 | 100 | 3.125 | 2.5 | 40 | 25 | 0.00005 | 99,999 |
|  | 160 |  |  | 25 | 15.625 |  |  |
|  | 200 |  |  | 20 | 12.5 |  |  |

注：上表为水表的参考流量数据等。

| 口径DN | 长 | 宽 | 高 | 连接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm |  |  | 螺纹 |
| 15 | 165 | 100 | 150 | G3/4 |

注：上表为水表（含电子模块）的参考尺寸、连接方式。

（3）主要部件采用材料见下表：

| 零件名称 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 表壳 | 球墨铸铁（球化率：≥四级） | 符合CJ266要求 |
| 表芯主材 | 高强度工程塑料 | 高强度工程塑料ABS |
| 叶轮主材 | 高强度工程塑料 | 高强度工程塑料ABS |
| 表罩 | 铸造铅黄铜（ZCuZn40Pb） | 符合CJ266要求 |
| 接管、螺母 | 铸造铅黄铜（ZCuZn40Pb）（红冲） | 符合CJ266要求 |
| 其它 | 铜、不锈钢、硬质合金 |  |

2.3电子模块

- (1）水表机电转换方式：无磁脉冲。

★(2）电子模块与水表机械指示装置之间为可分离结构，拆除电子模块应不影响水表固有的计量性能。

(3）防护等级：电子模块防护等级IP68（供应商应在投标文件中提供省级及以上计量院出具的检测报告）。

★(4）电池：锂电池为内置式且可独立更换，在上报频次为1次/日的条件下，电池使用寿命要保证超过7年（提供电池测试报告或提供承诺函，电池寿命不足免费更换，格式自拟）。

★(5）通讯费用：自安装验收合格之日起，中标供应商保证6年以上通讯费已支付。（提供承诺函，格式自拟）

▲(6）电磁环境等级：E2级。

（7）环境等级：B级或O级。

（8）数据存储：水表数据保存频率为30分钟/次，可存储量≥60天数据。当存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据（供应商应在投标文件中提供第三方检测报告）。

（9）水表电子设备不得破坏基表结构，不得影响人工抄读到L位和自动检定到0.1L位。

（10）通讯服务：提供属地化日常通信运维服务。

2.4、远传功能要求

★(1）供应商具备一定的物联协议开发能力，根据绍兴水务物联网平台标准物联协议格式，发送物联标准化数据。设备数据需按照绍兴水务标准物联感知协议格式接入物联网平台，不允许第三方平台中转，平台接入需提供完整接入点位清单及相关配置信息。设备正式投入使用后，数据不允许私自接入第三方平台（含水表厂商平台）。（提供承诺函，格式自拟）

▲(2）补包功能：如发生本次数据上报不成功，则在下一个上报周期时数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包（供应商应在投标文件中提供第三方检测报告）。

▲(3）数据上传成功率：≥99.9%（供应商应在投标文件中提供承诺书，格式自拟，承诺函中应包含对上传失败水表提供解决方案，承诺免费整改，直至正常上传；发生数据上传率不达标时，根据一个自然月内发生该类情况的水表总数，按如下约定支付违约金：上传失败水表数在水表总数的 0.1%及以内的无违约金，上传失败水表数在水表总数的 0.1%至 1%之间（含 1%）的每只水表支付 100 元，上传失败水表数在水表总数的 1%以上的每只水表支付 200 元。）。

▲(4）抄读准确率：≥99.9%（供应商应在投标文件中提供承诺书，格式自拟，承诺函应包含因水表抄读错误对采购人产生损失和不良影响的情况，供应商需承诺承担错计水量的水费（含阶梯水费）；发生数据准确率不达标时，根据一个自然年内发生该类情况的水表总数，按如下约定支付违约金：错计水表在水表总数的0.1%及以内的无违约金，错计水表数量在水表总数的 0.1%至 1%之间（含 1%）的每只水表支付 100 元，错计水表数量在水表总数的 1%以上的每只水表支付 200元。）。

▲(5）年故障率≤1%（供应商应在投标文件中提供承诺书，格式自拟）。

（6）数据上报：默认每日周期上报，上报前一天24小时的数据记录。

（7）数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送，上报应用平台的水量数据分辨力应为1L，即满行度99999.999m³。

（8）上报重发机制设置：如发生上报不成功，水表数据应进行重发。

（9）时间校对：在数据周期上报时，对模块进行时间校对。

（10）设置功能：可通过采购人应用平台或红外手持设备进行设置。

（11）高频率周期上报设置：通过采购人应用平台进行高频率上报周期设置，最小做到1小时周期上报。

（12）周期上报离散设置：通过采购人应用平台按电子地址号进行周期上报随机离散设置，把上报的时间点离散。

（13）水表底数设置：通过近端手持终端设备进行水表底数设置，保证电子读数与水表机械读数同步，手持终端设备与电子装置之间通过红外端口进行通信。

（13）告警功能：可对低电压、过流流量、逆向流量进行告警。

①低电压告警：电子装置电池低电压时，应默认随周期上报数据进行低电压事件告警，支持上报当前电池电压。

②过流流量告警：当电子装置监测到（默认30分钟）持续流量大于过流告警阈值（如默认Q4）时，应默认随周期上报数据进行过流流量事件告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报，过流量持续时间、过流告警阈值、周期告警、立即告警等参数和功能应可设置。

3.投标样品

| 序号 | 名称/规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋翼式无磁远传水表 | 1只 | 样品为包含电子模块的完整水表。 |

（1）投标样品上不得标注供应商名称，投标样品同投标文件一并在投标文件提交截止时间前向采购人提交，并按提交顺序在投标样品外包装上标注提交顺序编号；

（2）未提供投标样品或未按采购文件要求提供投标样品，样品一栏不得分；

（3）评标委员会可能对其进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。中标样品由采购人封存，并作为验收标准；未中标样品在评标结束后退还。

（4）中标供应商候选人的实物样品送采购人处保存，确定中标供应商后，中标供应商须保证供货产品质量与投标样品一致。如不一致或低于样品质量和采购文件质量要求，实际需求人有权要求退货，调换合格的产品至实际需求人满意为止，所产生的一切费用由中标供应商自行承担。

4. DN15旋翼式无磁远传水表质量保证期统一为6年。

▲5.DN15旋翼式无磁远传水表供货前须完成首次强制检定（后称“首检”）。供应商不具备首检能力的，可委托具备资质的第三方机构完成首检后方可供货，并保证首检数据的真实有效。（需提供承诺函并加盖公章，承诺所供水表均依规完成首检，检定数据能满足浙江省市场监管部门的核查要求）

6.采购人依据国家检定规程JJG162-2019《饮用冷水水表》对采购的每批次水表进行检定，如发现所购水表首检合格率低于99.5%，采购人有权停止后续采购，并终止采购合同；

★7.供应商所投的水表产品具有在有效期内的质量技术监督部门出具的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》（证书中需包含水平旋翼式湿式冷水水表）。

▲8.质量保证期内如因技术迭代、网络环境改变等因素导致数据无法正常上传，供应商免费提供改造服务。

▲9.供应商免费提供用于机电误差检定的配件和技术支持，保证水表能在绍兴市法定机构正常检定。

四、DN15超声波水表

- 技术标准

产品所有指标应符合以下国家或行业标准

1）《饮用冷水水表和热水水表》GB/T778-2018

2）《饮用冷水水表检定规程》JJG162-2019

3）《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T188-2018

4）《超声波水表》CJ/T343-2013

5）《外壳防护等级（IP代码）》GB/T4208-2017

6）《电子远传水表》CJ/T224-2012

7）《民用建筑远传抄表系统》JG/T162-2017

8）《饮用水冷水水表安全规则》CJ266-2008

- 水表要求：

2.1 基表

（1）流量技术参数、参考尺寸及连接方式

| 口径 | Q3(m3/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 2.5 | ≥250 | 1.6 |

注：上表为水表的参考流量数据等。

| 口径DN | 长 | 宽 | 高 | 连接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm |  |  | 螺纹 |
| 15 | 165 | 100 | 150 | G3/4 |

注：上表为水表的参考尺寸、连接方式。

（2）测量方式：超声波计量；采用单声道测量。
（3）超声水表管段材质为HPb59-1铜。
★(4）准确度等级：2级；
（5）最大允许工作压力：1.6MPa，压力损失等级优于或等于△P25；
（6）防护等级：IP68；
（7）显示内容：累积流量（m³）、瞬时流量（m³/h）、累积有效运行时间（h）、日期（年/月/日）、时钟（时/分/秒）；
（8）累积流量显示分辨力：累积流量0.001m³；
（9）显示范围：累积流量：0m³—999999.999m³；

（10）具有水温测量，显示分辨率为0.1℃；内置压力传感器，具有压力传感功能，精度达到±1%。

（11）红外脉冲输出，输出频率可设置；

（12）数据通讯：通讯具有光学接口（如红外）；
（13）工作环境：-25℃—+55℃；
（14）数据存储：断电后数据可保存20年以上，可自动存储最近24个月的数据；
（15）工作电源：电池供电DC3.6V，电池可充电；

（16）温度等级：T30；
（17）安装方式：螺纹连接；水表上、下游流场敏感度等级（直管段要求）达到U0、D0；
（18）环境等级：O级；
（19）电磁环境等级：E2；

2.2.远传功能要求

★(1）通讯费用：自安装验收合格之日起，中标供应商保证6年以上通讯费已支付。（提供承诺函，格式自拟）

（2）通讯服务：提供属地化日常通信运维服务。

★(3）供应商具备一定的物联协议开发能力，根据绍兴水务物联网平台标准物联协议格式，发送物联标准化数据。设备数据需按照绍兴水务标准物联感知协议格式接入物联网平台，不允许第三方平台中转，平台接入需提供完整接入点位清单及相关配置信息。设备正式投入使用后，数据不允许私自接入第三方平台（含水表厂商平台）。（提供承诺函，格式自拟）

▲(4）补包功能：如发生本次数据上报不成功，则在下一个上报周期时数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包（供应商应在投标文件中提供第三方检测报告）。

▲(5）数据上传成功率：≥99.9%（供应商应在投标文件中提供承诺书，格式自拟，承诺函中应包含对上传失败水表提供解决方案，承诺免费整改，直至正常上传；发生数据上传率不达标时，根据一个自然月内发生该类情况的水表总数，按如下约定支付违约金：上传失败水表数在水表总数的 0.1%及以内的无违约金，上传失败水表数在水表总数的 0.1%至 1%之间（含 1%）的每只水表支付 100 元，上传失败水表数在水表总数的 1%以上的每只水表支付 200 元。）。

▲(6）抄读准确率：≥99.9%（供应商应在投标文件中提供承诺书，格式自拟，承诺函应包含因水表抄读错误对采购人产生损失和不良影响的情况，供应商需承诺承担错计水量的水费（含阶梯水费）；发生数据准确率不达标时，根据一个自然年内发生该类情况的水表总数，按如下约定支付违约金：错计水表在水表总数的0.1%及以内的无违约金，错计水表数量在水表总数的 0.1%至 1%之间（含 1%）的每只水表支付 100 元，错计水表数量在水表总数的 1%以上的每只水表支付 200元。）。

▲(7）年故障率≤1%（供应商应在投标文件中提供承诺书，格式自拟）。

（8）数据上报：默认每日周期上报，上报前一天24小时数据，数据包含每30分钟记录一次的数据，共48个记录信息等。

（9）数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送，上报应用平台的水量数据分辨力应为1L，即满行度99999.999m³。

（10）上报重发机制设置：如发生上报不成功，水表数据应进行重发。

（11）时间校对：在数据周期上报时，对水表进行时间校对。

（12）设置功能：可通过采购人应用平台或红外手持设备进行设置。

（13）高频率周期上报设置：通过采购人应用平台进行高频率上报周期设置，最小做到1小时周期上报。可实现密集数据采集：从设置的起始时间算起4个小时，每5分钟一个点，共48个点累计流量。

（14）周期上报离散设置：通过采购人应用平台按电子地址号进行周期上报随机离散设置，把上报的时间点离散。

（15）水表底数设置：通过近端手持终端设备进行水表底数设置，保证电子读数与水表机械读数同步，手持终端设备与电子装置之间通过红外端口进行通信。

（16）告警功能：可对低电压、过流流量、逆向流量进行告警。

①低电压告警：电子装置电池低电压时，应默认随周期上报数据进行低电压事件告警，支持上报当前电池电压。

②过流流量告警：

当电子装置监测到（默认30分钟）持续流量大于过流告警阈值（如默认Q4）时，应默认随周期上报数据进行过流流量事件告警。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报，过流量持续时间、过流告警阈值、周期告警、立即告警等参数和功能应可设置。

（17）数据加密：采用128位高级加密标准，AES-128加密、解密算法。

3.超声波水表质量保证期统一为6年。

▲4.DN15超声波水表供货前须完成首次强制检定（后称“首检”）。供应商不具备首检能力的，可委托具备资质的第三方机构完成首检后方可供货，并保证首检数据的真实有效。（需提供承诺函并加盖公章，承诺所供水表均依规完成首检，检定数据能满足浙江省市场监管部门的核查要求）

5.采购人依据国家检定规程JJG162-2019《饮用冷水水表》对采购的每批次水表进行检定，如发现所购水表首检合格率低于99.5%，采购人有权停止后续采购，并终止采购合同；

★6.供应商所投的水表产品具有在有效期内的质量技术监督部门出具的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》。

▲7.质量保证期内如因技术迭代、网络环境改变等因素导致数据无法正常上传，供应商免费提供技术改造。

▲8.供应商免费提供用于机电误差检定的配件和技术支持，保证水表能在绍兴市法定机构正常检定。

五、外夹式超声波流量计

- 1.本次采购所涉及的所有产品须满足下列技术标准：

1.1 JJG 1030-2007 超声流量计检定规程

1.2 JJF 1015-2002计量器具型式评价和型式批准通用规范

1.3 GB/T 17611-1998封闭管道中流体流量的测量

2.技术要求：

2.1测量介质：自来水、污水。

★2.2测量原理：超声波时差法。

2.3口径：可测量DN200-DN1600管道，具体以现场实际为准。

★2.4准确度等级：等于或优于1级。

★2.5结构与安装：分体式结构（主要由传感器（探头）和主机构成，传感器采用外夹式贴合安装于现有管道外壁上，主机（带显示仪表）固定安装于机柜内。

▲2.6管道材质：支持不锈钢、铸铁、铝、PVC管材等均匀致密的管道。

▲2.7管道衬里：支持无衬里或橡胶、环氧沥青、聚四氯乙烯、聚苯乙烯等衬里的管道。

▲2.8测量流速：双向测量，流速范围不低于0.02～10m/s。

▲2.9介质气泡量：介质内含有气泡时能保持正常测量，参考值12Vol%及以下（口径DN50，水，流速1m/s时）。

★2.10信号输出1：RS485/Modbus。

2.11信号输出2：脉冲频率输出和4～20mA电流输出。

2.12设备功耗： 不高于30W。

▲2.13传感器防护等级：IP68。

▲2.14主机防护等级：IP65。

▲2.15保证精度流速范围：0.5m/s～5m/s。

2.16环境温度要求： -20℃～+55℃。

2.17介质温度要求：0℃～+100℃。

2.18供电方式：提供DC 24V和AC 220V供选择。

▲2.19信号线缆长度：可按现场实际情况指定长度（不超过100米）。

2.20显示功能：同一页面可同时显示瞬时流量和累积流量。支持显示仪表自检信息、故障报警、各声道工作状态，运行时间等。

- 超声波流量计基础质量保证期统一为2年。

- 六、管道式电磁流量计及配件

1.本次采购所涉及的所有产品须满足下列技术标准：

1.1 JJG1033电磁流量计；

1.2 JB∕T 9248 电磁流量计；

1.3 GB/T 18659 封闭管道中导电液体流量的测量电磁流量计的性能评定方法；

1.4 GB/T 18660 封闭管道中导电液体流量的测量电磁流量计的使用方法；

1.5 CJ/T 364  管道式电磁流量计在线校准。

注：以上标准以最新版本为准；若标准中要求不相同时，采用高要求。

2.技术要求：产品用于测量自来水、污水流量。产品应符合以下要求：

2.1测量介质：自来水、污水。

★2.2准确度等级：等于或优于0.5级。

★2.3结构与安装：为分体式结构（主要分为传感器和转换器两部分）。传感器与配管之间均采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合GB11988的规定，传感器长度可根据管道上原有流量计尺寸定制；转换器固定安装于指定设备箱内。

★2.4 传感器防护等级：IP68，要求在浸泡在水里的环境下正常计量（需提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告）。

★2.5 信号输出1：RS485/Modbus。

★2.6 信号输出2：脉冲频率输出和4～20mA电流输出。

2.7 接地：配置接地环。

2.8 抗电磁干扰：具有良好的抗干扰性能，需提供专业的认证机构出具的认证证书。

2.9 出厂检定：每台仪表在出厂前都经过标准容器法或静态质量法进行实流标定。

▲2.10 保证精度流速范围要求：0.5m/s～5m/s。

2.11重复性误差：重复性不大于0.1％。

2.12测量流速：-10m/s～10m/s。

2.13转换器工作环境温度要求： -20℃～+60℃

2.14传感器工作环境温度要求： -20℃～+60℃。

2.15介质温度：0℃～+100℃。

2.16传感器工作压力：1.0Mpa或1.6Mpa。

2.17供电方式：DC 24V和AC 220V可选。

2.18功耗：不高于20W。

2.19信号线缆长度：采购人按实际情况指定长度（范围：30—100米）。

2.20转换器功能：提供双向流量瞬时、累积功能及流速显示，同一页面可同时显示瞬时流量和累积流量；具有自检及自诊断功能，根据故障情况反馈相应报警提示反馈（支持检测电流回路短路，空管指示、介质电导率、电极电阻、气泡或非满管）；具有多级密码设置。

2.21电磁流量模拟信号校准器功能：支持量程范围内至少3个流速／流量点的测量。

3.管道式电磁流量计基础质量保证期统一为2年。

七、综合要求

1.本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人提供采购人没有规定但投标人认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。

2.投标人应对清单中所列材料进行报价，不允许只对其中部分材料或内容进行报价。

3.投标人根据采购人要求分期分批供货，每批次供货必须提供供货单；投标人负责货物的运输安全。

4.在质量保证期内如发现货物有其它潜在缺陷及采购人使用后发现存在不符合投标书承诺的标准的，采购人有权退货或向供应商索赔。如果是有故障且无法排除而换货，则质量保证期应当追加一年。质量保证期内因货物本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以更换。

5.供应商必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴范围内有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。质量保证期内供应商在接到采购人通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6.除管道式电磁流量计外，其他产品均包含安装施工，且施工队伍要经过采购人培训、考核，认定合格才可开展工作，同时具备承担安装后相关赔偿及问题处置的能力。

7.本项目须提供完整工程资料，具体资料清单及内容根据工程实际情况确定。

8.因投标产品的质量问题或计量问题，给采购人造成水费等损失的，中标人要承担相应赔偿。

# 第六章 投标文件格式

目  录

一、投标函（格式一）

二、法定代表人身份证明（格式二）

三、法定代表人授权委托书（格式三）

## 四、投标保证金缴纳证明材料

## 五、投标报价表（格式四）

## 六、实质性响应招标文件及评审打分的资料及格式（见格式五、格式六）

## 七、投标人基本情况表（见格式七）

## 八、技术偏离表（见格式八）

## 九、投标品牌偏离表（见格式九）

## 十、投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料

格式一：投标函

建设项目货物投标函

（招标人）：

我方已全面阅读和研究了建设项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的建设项目全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）      元，品牌    ，产地    ，工期   （日历天），质量标准   ，税率：    。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 30  天内递交委托合同价     %的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标之日起在天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标单位：          （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年   月   日

## 格式二：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人：     （盖章）

年   月   日

## 法定代表人身份证复印件

格式三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目及标段名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限   ：。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

手机号码：

身份证号码：

年   月   日

委托代理人身份证复印件

## 格式四：投标报价表

投标报价表

单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 一、DN（15-50）水平旋翼式液封湿式水表及附属配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 水平旋翼式湿式冷水水表 | DN15 | 只 | 18186 |  |  |  |  | 防冻玻璃改远传基表 |
| 2 |  | DN15 | 只 | 13015 |  |  |  |  | 钢化玻璃改远传基表 |
| 3 |  | DN20 | 只 | 343 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DN25 | 只 | 517 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DN40 | 只 | 564 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DN50 | 只 | 135 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、DN（40-200）螺翼式冷水水表及附属配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 水平螺翼式冷水水表 | DN80 | 只 | 318 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DN100 | 只 | 4253 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DN150 | 只 | 278 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DN200 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 可拆卸螺翼式干式发讯冷水水表（带橡胶垫片） | DN40 | 只 | 139 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DN50 | 只 | 45 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DN80 | 只 | 43 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DN100 | 只 | 106 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | DN150 | 只 | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | DN200 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、DN15旋翼式无磁远传水表及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | DN15旋翼式无磁远传水表 | DN15 | 只 | 132000 |  |  |  |  |  |
| 四、超声波水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 超声波水表 | DN15 | 只 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 五、外夹式超声波流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 安装单价（含税） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 外夹式超声波流量计 | / | 套 | 20 |  | / |  |  |  |
| 六、管道式电磁流量计及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产品单价（含税） | 不含安装 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 管道式电磁流量计 | DN50 | 套 | 3 |  | / |  |  | 电极：钛衬里材料：聚四氟乙烯；（推荐：肯特、锐铼、金田等国产品牌） |
| 2 |  | DN80 | 套 | 4 |  | / |  |  |  |
| 3 |  | DN100 | 套 | 12 |  | / |  |  |  |
| 4 |  | DN150 | 套 | 2 |  | / |  |  |  |
| 5 |  | DN200 | 套 | 1 |  | / |  |  |  |
| 6 |  | DN300 | 套 | 4 |  | / |  |  |  |
| 7 |  | DN400 | 套 | 2 |  | / |  |  |  |
| 8 | 管道式电磁流量计 | DN800 | 套 | 1 |  | / |  |  | 电极：钛衬里材料：聚四氟乙烯；（推荐：科隆、ABB、西门子等合资品牌） |
| 9 |  | DN1000 | 套 | 1 |  | / |  |  |  |
| 10 | 管道式电磁流量计 | DN200 | 套 | 1 |  | / |  |  | 电极：316L不锈钢衬里材料：氯丁橡胶（推荐科隆、ABB、西门子等合资品牌） |
| 11 |  | DN300 | 套 | 1 |  | / |  |  |  |
| 12 |  | DN400 | 套 | 6 |  | / |  |  |  |
| 13 |  | DN600 | 套 | 3 |  | / |  |  |  |
| 14 | 电磁流量计转换器 | / | 个 | 2 |  | / |  |  | 与国产品牌流量计匹配 |
| 15 | 电磁流量模拟信号校准器 | / | 个 | 1 |  | / |  |  | 与国产品牌流量计匹配 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计 |  | 小写：元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。

2.投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。

3.如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。

4.上述报价包含换表安装，以及调表过程中路面、表井破损修补等相关费用。

## 格式五：资料一览表

投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“一、实质性响应招标文件资料”内容填写。

投标人：                   （盖章）

年   月   日

## 格式六：打分资料一览表

投标人提供的评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“二、评审打分资料”内容填写。

投标人：                   （盖章）

年    月    日

## 格式七：投标人基本情况

投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、资质证书等相关资格审查资料。

格式八：技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 《招标文件》要求 | 《投标文件》响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、招标文件中打“★”指标不允许偏离，否则作无效标处理。

2、当“偏离情况”列出现“正偏离”情况时应在对应备注栏填写偏离情况说明，并在响应材料中提供相应有效的证明材料，所有证明材料均须加盖单位公章。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

## 格式九：推荐品牌偏离表

# 推荐品牌偏离表

| 序号 | 设备名称 | 所投产品 | 是否属于推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ......... | ............ | ... |

注：

★1、若投标人所投设备材料品牌在招标人推荐的品牌（制造商）外须在本表内进行填写。若未在推荐品牌偏离表中进行注明则一旦中标后，招标人有权在推荐品牌（制造商）范围内重新选择并进行更换，价格不予调整。

★2、本招标文件允许投标人根据招标文件的要求，推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品。投标人所选推荐品牌以外设备的，须提供同一档次或更高档次证明资料，由评标委员会综合评定。

★3、若在中标后，投标人所选推荐品牌以外的设备不能满足标书中技术要求，技术参数无法达到招标文件要求，维修抢修物资与原有材料不匹配，投标人须无条件更换成推荐品牌中的产品，并符合招标文件要求，结算单价与投标单价一致。

投标人：                   （盖章）

年   月   日